## algemeen
Rekenmodel om:
- gekapitaliseerde kosten te bepalen van installatie (en vervanging) monitoringmeetnet
- gekapitaliseerde kosten te bepalen van de uitvoering van (permanente) monitoring
- kosten te bepalen van een grondwatersanering indien het monitoringmeetnet onverhoopt een verontreiniging niet tijdig opmerkt
NIET TE GEBRUIKEN VOOR EXTERNE KOSTENRAMINGEN MAAR OM OP HOOFDLIJNEN VERSCHILLENDE
VARIANTEN VAN MONITORING TEGEN ELKAAR AF TE WEGEN ! ! !
Onderstaand is een aantal opmerkingen en uitgangspunten van algemene aard gegeven ter introductie op het rekenmodel
Interventiemaatregelen:
Sanering grondwaterverontreinigingen bij overschrijding interventiegrens
Milieuhygiënische uitgangspunten interventiemaatregelen:
=> | herstel uitgangssituatie (alara)
=> | traditionele verwijdering door middel van grondwateronttrekking (doorspoelen)
=> | verwijdering tot aan de interventiegrens
=> | geen extensieve maatregelen omdat er geen tijd/ruimte voor is
Parameters die de saneringskosten bepalen
=> | omvang pluim | (stroomsnelheid, breedte lekfront, reactietijd interventiemaatregelen)
=> | vorm pluim | (dispersiecoëfficiënt, stroomsnelheid, retardatiefactor, heterogeniteit bodem)
=> | retardatiefactor | (saneringsduur, zuiveringsduur)
=> | doorlatendheid bodem | (stroomsnelheid, intensiteit onttrekkingsmiddelen)
=> | aanwezigheid afsluitende lagen onderzijde | (mate van waarin niet verontreinigd water wordt onttrokken)
=> | aard verontreinigingen | (zuiveringsnoodzaak, retardatiefactor)

## saneringskosten
Kenmerken doorgerekende grondwatersaneringen
kenmerk emissiescenario | eenheid / | variaties in keuze parameter in
| eigenschap | voorbeeld grondwatersanering
omvang pluim (bodemvolume) | m3 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 500000 | 1000000
vorm pluim | verhouding l:b | 1:3 | 1:1
retardatiefactor | - | 2 | 20
doorlaatvermogen bodem | Kd | 500 | 1000
aanwezigheid afsluitende laag onderzijde pluim | j/n | j | n
aard verontreiniging | (an)organisch | organisch. | anorg.
VET: variaties op het basismodel
CURSIEF: parameters in basistype verontreinigingspluim
Kenmerken grondwatersanering: BASISMODEL VERONTREINIGING
grondwatersanering emissiescenario
kenmerk emissiescenario | eenheid / | grootte | grootte | grootte | grootte | grootte | grootte
| eigenschap | parameters | parameters | parameters | parameters | parameters | parameters
omvang pluim (bodemvolume) | m3 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 500000 | 1000000
vorm pluim | verhouding l:b | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3
retardatiefactor | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
doorlaatvermogen bodem | kD | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
aanwezigheid afsluitende laag onderzijde pluim | j/n | j | j | j | j | j | j
aard verontreiniging | (an)organisch | organisch. | organisch. | organisch. | organisch. | organisch. | organisch.
onttrekkingsdebiet | m3/dag | 25 | 100 | 250 | 1200 | 2400 | 4800
onttrekkingsduur | dag | 8 | 20 | 80 | 166.6667 | 416.6667 | 416.6667
totaal onttrekken | m3 | 200 | 2000 | 20000 | 200000 | 1000000 | 2000000
kosten onttrekking | NLG | 160 | 1400 | 12000 | 100000 | 400000 | 600000
duur zuivering | dag | 2.4 | 6 | 24 | 50 | 125 | 125
kosten zuivering | NLG | 1200 | 9000 | 60000 | 360000 | 1200000 | 1200000
kosten onttrekkingssysteem | NLG | 15000 | 25000 | 50000 | 75000 | 100000 | 150000
TOTALE KOSTEN GRONDWATERSANERING |  | 16360 | 35400 | 122000 | 535000 | 1700000 | 1950000
Kenmerken grondwatersanering: ANDERE VORM VERONTREINIGINGSPLUIM
grondwatersanering emissiescenario
kenmerk emissiescenario | eenheid / | grootte | grootte | grootte | grootte | grootte | grootte
| eigenschap | parameters | parameters | parameters | parameters | parameters | parameters
omvang pluim (bodemvolume) | m3 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 500000 | 1000000
vorm pluim | verhouding l:b | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
retardatiefactor | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
doorlaatvermogen bodem | Kd | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
aanwezigheid afsluitende laag onderzijde pluim | j/n | j | j | j | j | j | j
aard verontreiniging | (an)organisch | organisch. | organisch. | organisch. | organisch. | organisch. | organisch.
onttrekkingsdebiet | m3/dag | 25 | 125 | 300 | 1400 | 2750 | 5000
onttrekkingsduur | dag | 8 | 16 | 66.6667 | 142.8571 | 363.6364 | 400
totaal onttrekken | m3 | 200 | 2000 | 20000 | 200000 | 1000000 | 2000000
kosten onttrekking | NLG | 160 | 1400 | 12000 | 100000 | 400000 | 600000
duur zuivering | dag | 2.4 | 4.8 | 20 | 42.8571 | 109.0909 | 120
kosten zuivering | NLG | 1200 | 9000 | 60000 | 360000 | 1200000 | 1200000
kosten onttrekkingssysteem | NLG | 21000 | 35000 | 70000 | 105000 | 140000 | 210000
TOTALE KOSTEN GRONDWATERSANERING |  | 22360 | 45400 | 142000 | 565000 | 1740000 | 2010000
Kenmerken grondwatersanering: HOGERE RETARDATIEFACTOR
grondwatersanering emissiescenario
kenmerk emissiescenario | eenheid / | grootte | grootte | grootte | grootte | grootte | grootte
| eigenschap | parameters | parameters | parameters | parameters | parameters | parameters
omvang pluim (bodemvolume) | m3 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 500000 | 1000000
vorm pluim | verhouding l:b | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3
retardatiefactor | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
doorlaatvermogen bodem | Kd | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
aanwezigheid afsluitende laag onderzijde pluim | j/n | j | j | j | j | j | j
aard verontreiniging | (an)organisch | organisch. | organisch. | organisch. | organisch. | organisch. | organisch.
onttrekkingsdebiet | m3/dag | 30 | 200 | 500 | 2400 | 3600 | 7200
onttrekkingsduur | dag | 66.6667 | 100 | 400 | 833.3333 | 2777.7778 | 2777.7778
totaal onttrekken | m3 | 2000 | 20000 | 200000 | 2000000 | 10000000 | 20000000
kosten onttrekking | NLG | 1600 | 14000 | 120000 | 1000000 | 4000000 | 6000000
duur zuivering | dag | 20 | 30 | 120 | 250 | 833.3333 | 833.3333
kosten zuivering | NLG | 12000 | 90000 | 600000 | 3600000 | 12000000 | 12000000
kosten onttrekkingssysteem | NLG | 18750 | 31250 | 62500 | 93750 | 125000 | 187500
TOTALE KOSTEN GRONDWATERSANERING |  | 32350 | 135250 | 782500 | 4693750 | 16125000 | 18187500
Kenmerken grondwatersanering: HOGERE doorlatendheid
grondwatersanering emissiescenario
kenmerk emissiescenario | eenheid / | grootte | grootte | grootte | grootte | grootte | grootte
| eigenschap | parameters | parameters | parameters | parameters | parameters | parameters
omvang pluim (bodemvolume) | m3 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 500000 | 1000000
vorm pluim | verhouding l:b | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3
retardatiefactor | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
doorlaatvermogen bodem | Kd | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
aanwezigheid afsluitende laag onderzijde pluim | j/n | j | j | j | j | j | j
aard verontreiniging | (an)organisch | organisch. | organisch. | organisch. | organisch. | organisch. | organisch.
onttrekkingsdebiet | m3/dag | 30 | 120 | 350 | 1500 | 3000 | 7500
onttrekkingsduur | dag | 6.6667 | 16.6667 | 57.1429 | 133.3333 | 333.3333 | 266.6667
totaal onttrekken | m3 | 200 | 2000 | 20000 | 200000 | 1000000 | 2000000
kosten onttrekking | NLG | 160 | 1400 | 12000 | 100000 | 400000 | 600000
duur zuivering | dag | 2 | 5 | 17.1429 | 40 | 100 | 80
kosten zuivering | NLG | 1200 | 9000 | 60000 | 360000 | 1200000 | 1200000
kosten onttrekkingssysteem | NLG | 18750 | 31250 | 62500 | 93750 | 125000 | 187500
TOTALE KOSTEN GRONDWATERSANERING |  | 20110 | 41650 | 134500 | 553750 | 1725000 | 1987500
Kenmerken grondwatersanering: ANDERE GEOLOGIE
grondwatersanering emissiescenario
kenmerk emissiescenario | eenheid / | grootte | grootte | grootte | grootte | grootte | grootte
| eigenschap | parameters | parameters | parameters | parameters | parameters | parameters
omvang pluim (bodemvolume) | m3 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 500000 | 1000000
vorm pluim | verhouding l:b | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3
retardatiefactor | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
doorlaatvermogen bodem | Kd | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
aanwezigheid afsluitende laag onderzijde pluim | j/n | n | n | n | n | n | n
aard verontreiniging | (an)organisch | organisch. | organisch. | organisch. | organisch. | organisch. | organisch.
onttrekkingsdebiet | m3/dag | 30 | 120 | 350 | 1500 | 3000 | 7500
onttrekkingsduur | dag | 9.5238 | 23.8095 | 81.6327 | 190.4762 | 476.1905 | 380.9524
totaal onttrekken | m3 | 285.7143 | 2857.1429 | 28571.4286 | 285714.2857 | 1428571.4286 | 2857142.8571
kosten onttrekking | NLG | 228.5714 | 2000 | 17142.8571 | 142857.1429 | 571428.5714 | 857142.8571
duur zuivering | dag | 2.8571 | 7.1429 | 24.4898 | 57.1429 | 142.8571 | 114.2857
kosten zuivering | NLG | 1714.2857 | 12857.1429 | 85714.2857 | 514285.7143 | 1714285.7143 | 1714285.7143
kosten onttrekkingssysteem | NLG | 15000 | 25000 | 50000 | 75000 | 100000 | 150000
TOTALE KOSTEN GRONDWATERSANERING |  | 16942.8571 | 39857.1429 | 152857.1429 | 732142.8571 | 2385714.2857 | 2721428.5714
SAMENVATTING BEREKENDE SANERINGSKOSTEN VERSCHILLENDE VERONTREINIGINGSPLUIMEN
Omschrijving soort pluim |  | Omvang pluim (bodemvolume)
|  | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 500000 | 1000000
Standaard pluim |  | 16360 | 35400 | 122000 | 535000 | 1700000 | 1950000
Andere vorm pluim |  | 22360 | 45400 | 142000 | 565000 | 1740000 | 2010000
Hogere retardatiefactor |  | 32350 | 135250 | 782500 | 4693750 | 16125000 | 18187500
Hoger doorlaatvermogen bodem |  | 20110 | 41650 | 134500 | 553750 | 1725000 | 1987500
Andere geologie |  | 16942.8571 | 39857.1429 | 152857.1429 | 732142.8571 | 2385714.2857 | 2721428.5714
NETTO CONTANTE WAARDE SANERINGSKOSTEN GEBASEERD OP MOMENT VAN UITVOEREN SANERING OVER 1 JAAR | [6 empty] | 0.95794
Omschrijving soort pluim |  | Omvang pluim (bodemvolume)
|  | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 500000 | 1000000
Standaard pluim |  | 15671.9626 | 33911.215 | 116869.1589 | 512500 | 1628504.6729 | 1867990.6542
Andere vorm pluim |  | 21419.6262 | 43490.6542 | 136028.0374 | 541238.3178 | 1666822.4299 | 1925467.2897
Hogere retardatiefactor |  | 30989.486 | 129561.9159 | 749591.1215 | 4496349.2991 | 15446845.7944 | 17422605.1402
Hoger doorlaatvermogen bodem |  | 19264.2523 | 39898.3645 | 128843.4579 | 530461.4486 | 1652453.271 | 1903913.5514
Andere geologie |  | 16230.3071 | 38180.9079 | 146428.5714 | 701351.8024 | 2285380.5073 | 2606975.968
NETTO CONTANTE WAARDE SANERINGSKOSTEN GEBASEERD OP MOMENT VAN UITVOEREN SANERING OVER 2 JAAR | [6 empty] | 0.91766
Omschrijving soort pluim |  | Omvang pluim (bodemvolume)
|  | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 500000 | 1000000
Standaard pluim |  | 15012.8614 | 32485.0424 | 111954.1008 | 490946.2617 | 1560016.1586 | 1789430.2996
Andere vorm pluim |  | 20518.8008 | 41661.608 | 130307.2321 | 518475.9586 | 1596722.4212 | 1844489.6934
Hogere retardatiefactor |  | 29686.1898 | 124113.0503 | 718066.2612 | 4307250.4968 | 14797212.0928 | 16689878.7558
Hoger doorlaatvermogen bodem |  | 18454.0735 | 38220.3959 | 123424.8078 | 508152.3223 | 1582957.5727 | 1823842.4207
Andere geologie |  | 15547.7241 | 36575.1688 | 140270.3605 | 671855.6986 | 2189266.3739 | 2497336.7917
NETTO CONTANTE WAARDE SANERINGSKOSTEN GEBASEERD OP MOMENT VAN UITVOEREN SANERING OVER 3 JAAR | [6 empty] | 0.87906
Omschrijving soort pluim |  | Omvang pluim (bodemvolume)
|  | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 500000 | 1000000
Standaard pluim |  | 14381.4794 | 31118.849 | 107245.7508 | 470298.989 | 1494408.0024 | 1714173.8851
Andere vorm pluim |  | 19655.8605 | 39909.4843 | 124827.0214 | 496670.8949 | 1529570.5436 | 1766917.697
Hogere retardatiefactor |  | 28437.7052 | 118893.3425 | 687867.2129 | 4126104.4478 | 14174899.4347 | 15987967.967
Hoger doorlaatvermogen bodem |  | 17677.9676 | 36612.9961 | 118234.0449 | 486781.4302 | 1516384.5907 | 1747138.7675
Andere geologie |  | 14893.8478 | 35036.9607 | 134371.1397 | 643600.0851 | 2097194.4236 | 2392308.6089
NETTO CONTANTE WAARDE SANERINGSKOSTEN GEBASEERD OP MOMENT VAN UITVOEREN SANERING OVER 4 JAAR | [6 empty] | 0.84209
Omschrijving soort pluim |  | Omvang pluim (bodemvolume)
|  | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 500000 | 1000000
Standaard pluim |  | 13776.6508 | 29810.1124 | 102735.4154 | 450520.0596 | 1431559.0677 | 1642082.46
Andere vorm pluim |  | 18829.2122 | 38231.048 | 119577.2868 | 475782.8666 | 1465242.8105 | 1692608.0742
Hogere retardatiefactor |  | 27241.727 | 113893.1552 | 658938.2179 | 3952576.6907 | 13578758.8042 | 15315576.7908
Hoger doorlaatvermogen bodem |  | 16934.5017 | 35073.1972 | 113261.5851 | 466309.314 | 1452611.407 | 1673660.9689
Andere geologie |  | 14267.471 | 33563.4437 | 128720.017 | 616532.7918 | 2008994.6581 | 2291697.4992
NETTO CONTANTE WAARDE SANERINGSKOSTEN GEBASEERD OP MOMENT VAN UITVOEREN SANERING OVER 5 JAAR | [6 empty] | 0.80668
Omschrijving soort pluim |  | Omvang pluim (bodemvolume)
|  | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 500000 | 1000000
Standaard pluim |  | 13197.2589 | 28556.416 | 98414.7671 | 431572.9542 | 1371353.3125 | 1573022.9173
Andere vorm pluim |  | 18037.3295 | 36623.2002 | 114548.3355 | 455773.3068 | 1403620.4493 | 1621423.6225
Hogere retardatiefactor |  | 26096.0469 | 109103.2562 | 631225.863 | 3786346.8299 | 13007689.5087 | 14671463.7482
Hoger doorlaatvermogen bodem |  | 16222.303 | 33598.1562 | 108498.2474 | 446698.1746 | 1391520.273 | 1603273.3581
Andere geologie |  | 13667.4372 | 32151.897 | 123306.5584 | 590603.8426 | 1924504.2285 | 2195317.6978
NETTO CONTANTE WAARDE SANERINGSKOSTEN GEBASEERD OP MOMENT VAN UITVOEREN SANERING OVER 10 JAAR | [6 empty] | 0.65073
Omschrijving soort pluim |  | Omvang pluim (bodemvolume)
|  | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 500000 | 1000000
Standaard pluim |  | 10645.944 | 23035.8445 | 79389.0688 | 348140.5885 | 1106241.1223 | 1268923.6402
Andere vorm pluim |  | 14550.3244 | 29543.1453 | 92403.6702 | 367662.4906 | 1132270.3251 | 1307967.4445
Hogere retardatiefactor |  | 21051.1178 | 88011.2422 | 509196.2813 | 3054364.2751 | 10493022.4096 | 11835153.183
Hoger doorlaatvermogen bodem |  | 13086.1817 | 27102.9075 | 87523.1947 | 360341.7773 | 1122509.3741 | 1293326.0179
Andere geologie |  | 11025.2266 | 25936.2414 | 99468.7396 | 476427.3741 | 1552456.0287 | 1770915.41
NETTO CONTANTE WAARDE SANERINGSKOSTEN GEBASEERD OP MOMENT VAN UITVOEREN SANERING OVER 15 JAAR | [6 empty] | 0.52493
Omschrijving soort pluim |  | Omvang pluim (bodemvolume)
|  | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 500000 | 1000000
Standaard pluim |  | 8587.8533 | 18582.5187 | 64041.4485 | 280837.4996 | 892380.8397 | 1023613.3161
Andere vorm pluim |  | 11737.4327 | 23831.8177 | 74540.0466 | 296585.3967 | 913378.0359 | 1055109.1105
Hogere retardatiefactor |  | 16981.4824 | 70996.7697 | 410757.6512 | 2463889.7449 | 8464494.7295 | 9547162.66
Hoger doorlaatvermogen bodem |  | 10556.3404 | 21863.3306 | 70603.0723 | 290679.9353 | 905504.0873 | 1043298.1876
Andere geologie |  | 8893.8124 | 20922.2062 | 80239.2856 | 384323.681 | 1252332.775 | 1428559.2434
NETTO CONTANTE WAARDE SANERINGSKOSTEN GEBASEERD OP MOMENT VAN UITVOEREN SANERING OVER 20 JAAR | [6 empty] | 0.42345
Omschrijving soort pluim |  | Omvang pluim (bodemvolume)
|  | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 500000 | 1000000
Standaard pluim |  | 6927.6359 | 14990.1168 | 51660.8544 | 226545.5502 | 719864.365 | 825726.7717
Andere vorm pluim |  | 9468.3336 | 19224.613 | 60129.847 | 239249.039 | 736802.3501 | 851133.7493
Hogere retardatiefactor |  | 13698.5954 | 57271.562 | 331349.3327 | 1987566.6844 | 6828125.2272 | 7701490.0819
Hoger doorlaatvermogen bodem |  | 8515.572 | 17636.6769 | 56953.9748 | 234485.2307 | 730450.6057 | 841606.1327
Andere geologie |  | 7174.4465 | 16877.4923 | 64727.3 | 310025.6194 | 1010229.8232 | 1152387.9121
NETTO CONTANTE WAARDE SANERINGSKOSTEN GEBASEERD OP MOMENT VAN UITVOEREN SANERING OVER 25 JAAR | [6 empty] | 0.34159
Omschrijving soort pluim |  | Omvang pluim (bodemvolume)
|  | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 500000 | 1000000
Standaard pluim |  | 5588.3744 | 12092.2037 | 41673.6964 | 182749.4063 | 580699.048 | 666095.9668
Andere vorm pluim |  | 7637.9004 | 15508.0805 | 48505.4499 | 192997.0365 | 594362.555 | 686591.2273
Hogere retardatiefactor |  | 11050.3613 | 46199.7331 | 267292.3559 | 1603327.1509 | 5508101.264 | 6212625.8443
Hoger doorlaatvermogen bodem |  | 6869.3282 | 14227.1267 | 45943.5423 | 189154.1752 | 589238.7399 | 678905.5046
Andere geologie |  | 5787.4712 | 13614.7088 | 52214.1161 | 250090.9766 | 814930.5968 | 929606.4592
NETTO CONTANTE WAARDE SANERINGSKOSTEN GEBASEERD OP MOMENT VAN UITVOEREN SANERING OVER 50 JAAR | [6 empty] | 0.11668
Omschrijving soort pluim |  | Omvang pluim (bodemvolume)
|  | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 500000 | 1000000
Standaard pluim |  | 1908.9198 | 4130.5478 | 14235.2211 | 62424.9449 | 198359.6378 | 227530.1728
Andere vorm pluim |  | 2609.0126 | 5297.3692 | 16568.8639 | 65925.409 | 203026.9234 | 234531.1012
Hogere retardatiefactor |  | 3774.6672 | 15781.2594 | 91303.7745 | 547676.7942 | 1881499.506 | 2122156.4196
Hoger doorlaatvermogen bodem |  | 2346.4778 | 4859.8111 | 15693.7478 | 64612.735 | 201276.6913 | 231905.7531
Andere geologie |  | 1976.9288 | 4650.6167 | 17835.6985 | 85427.9953 | 278370.2481 | 317542.1093
NETTO CONTANTE WAARDE SANERINGSKOSTEN GEBASEERD OP MOMENT VAN UITVOEREN SANERING OVER 75 JAAR | [6 empty] | 0.039857
Omschrijving soort pluim |  | Omvang pluim (bodemvolume)
|  | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 500000 | 1000000
Standaard pluim |  | 652.0635 | 1410.9442 | 4862.5761 | 21323.5918 | 67757.2076 | 77721.5028
Andere vorm pluim |  | 891.2066 | 1809.516 | 5659.7197 | 22519.3072 | 69351.4948 | 80112.9336
Hogere retardatiefactor |  | 1289.3798 | 5390.6837 | 31188.2441 | 187079.6429 | 642697.0423 | 724902.478
Hoger doorlaatvermogen bodem |  | 801.5279 | 1660.0516 | 5360.7908 | 22070.9139 | 68753.6371 | 79216.1471
Andere geologie |  | 675.2945 | 1588.5934 | 6092.4548 | 29181.1503 | 95087.8459 | 108468.4709
NETTO CONTANTE WAARDE SANERINGSKOSTEN GEBASEERD OP MOMENT VAN UITVOEREN SANERING OVER 100 JAAR | [6 empty] | 0.013615
Omschrijving soort pluim |  | Omvang pluim (bodemvolume)
|  | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 500000 | 1000000
Standaard pluim |  | 222.7368 | 481.9612 | 1660.9961 | 7283.8761 | 23145.027 | 26548.7075
Andere vorm pluim |  | 304.4252 | 618.1084 | 1933.2905 | 7692.3178 | 23689.6159 | 27365.5908
Hogere retardatiefactor |  | 440.4362 | 1841.3911 | 10653.5198 | 63904.1003 | 219537.3886 | 247617.7523
Hoger doorlaatvermogen bodem |  | 273.7921 | 567.0532 | 1831.1801 | 7539.1522 | 23485.3951 | 27059.2595
Andere geologie |  | 230.6723 | 542.6439 | 2081.1075 | 9967.9213 | 32480.8362 | 37051.4928

## meetnet
invulcellen
cel met eindresultaat: kosten installatie monitoringmeetnet
Richtlijnen kosten installatie meetnet |  |  | Invulkolom |  | Rekenvoorbeeld 1 |  | Rekenvoorbeeld 2
uitgangspunt: monitoring grondwater met peilbuizen
eenheidsprijzen te gebruiken als prijsindicatie
uitvoering boring |  |  |  |  | intensief meetnet |  | extensief meetnet
diepte | kosten / m | kosten totaal | aantal | totale kosten | aantal | totale kosten | aantal | totale kosten
5 | 75 | 375 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1875
10 | 125 | 1250 |  | 0 | 25 | 31250 |  | 0
15 | 150 | 2250 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 | 150 | 3000 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 | 175 | 4375 |  | 0 |  | 0 |  | 0
30 | 175 | 5250 |  | 0 | 35 | 183750 |  | 0
35 | 175 | 6125 |  | 0 |  | 0 |  | 0
40 | 175 | 7000 |  | 0 |  | 0 |  | 0
45 | 175 | 7875 |  | 0 |  | 0 |  | 0
50 | 175 | 8750 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
plaatsen peilfilter | [5 empty] | 0 |  | 0
diepte | eenheidsprijs |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 63mm | 33mm
5 | 150 | 125 |  | 0 |  | 0 | 5 | 625
10 | 200 | 175 |  | 0 | 25 | 4375 | 0 | 0
15 | 250 | 225 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 | 325 | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 | 375 | 345 |  | 0 | 35 | 12075 | 0 | 0
30 | 450 | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0
35 | 500 | 475 |  | 0 |  | 0 |  | 0
40 | 550 | 525 |  | 0 |  | 0 |  | 0
45 | 600 | 575 |  | 0 |  | 0 |  | 0
50 | 650 | 625 |  | 0 |  | 0 |  | 0
bijkomende kosten bij plaatsen peilbuis
| minimaal | maximaal
begeleiding | 125 | 500 |  | 0 | 35 | 4375 | 5 | 2500
rapportage | 125 | 500 | 1 | 200 | 35 | 4375 | 5 | 2500
afwerking | 125 | 500 |  | 0 | 35 | 4375 | 5 | 2500
|  |  |  | 200 |  | 244575 |  | 10000
gekapitaliseerde kosten meetnet (r=7%, i=2.5%, met effectieve rente van 4,5 % conform VROM-richtlijnen)
rente: | 7 | %
inflatie: | 2.5 | %
levensduur | kapitalisatiefactor
1 | 23.7777 |  |  | 4755.5436 |  | 5815435.3239 |  | 237777.1777
5 | 4.1727 | (*) | ==> | 834.5435 |  | 1020542.4329 |  | 41727.1771
10 | 1.8631 |  |  | 372.623 |  | 455671.372 |  | 18631.1509
15 | 1.105 |  |  | 220.9905 |  | 270243.7666 |  | 11049.5254
(*) gemiddelde levensduur o.b.v. ervaringscijfers: 5 JAAR

## monitoring
invulcellen
cel met eindresultaat: kosten monitoring
Richtlijnen kosten monitoring |  |  |  |  | Invulkolom |  |  | Rekenvoorbeeld 1 |  | Rekenvoorbeeld 2
eenheidsprijzen te gebruiken als prijsindicatie
monstername | [7 empty] | intensief meetnet |  | extensief meetnet
diepte | minimaal | gemiddeld | maximaal |  | aantal | totale kosten |  | aantal | totale kosten | aantal | totale kosten
5 | 75 | 125 | 175 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 875
10 | 87.5 | 137.5 | 187.5 |  |  | 0 |  | 25 | 4687.5 |  | 0
15 | 100 | 150 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
20 | 112.5 | 162.5 | 212.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
25 | 125 | 175 | 225 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
30 | 137.5 | 187.5 | 237.5 |  |  | 0 |  | 35 | 8312.5 |  | 0
35 | 150 | 200 | 250 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
40 | 162.5 | 212.5 | 262.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
45 | 175 | 225 | 275 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
50 | 187.5 | 237.5 | 287.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
analyse | [8 empty] | 0 |  | 0
| minimaal |  | maximaal
| 50 | 525 | 1000 |  | 0 | 0 |  | 60 | 21000 | 5 | 250
bijkomende kosten per analyse
| minimaal |  | maximaal
begeleiding | 125 | 312.5 | 500 |  | 0 | 0 |  | 60 | 7500 | 5 | 2500
rapportage | 125 | 312.5 | 500 |  |  | 0 |  | 60 | 7500 | 5 | 2500
Monitoringskosten per ronde
subtotaal | [5 empty] | 0 |  |  | 49000 |  | 6125
Gekapitaliseerde kosten uitvoering monitoring
kapitalisatiefactor: |  |  | 7.2688 |  |  | 0 |  |  | 356170.5134 |  | 44521.3142
kies kapitalisatiefactor uit onderstaande keuzetabel
Keuzetabel kapitalisatiefactor voor berekening eeuwigdurende monitoring
rente: | 7 | %
inflatie: | 2.5 | %
aantal ronden | jaarlijkse interval monitoringsronde (elke …jaar)
per jaar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
1 | 23.7777 | 11.1442 | 7.2688 | 5.3329 | 4.1727 | 1.8631 | 1.105 | 0.73445 | 0.51881
2 | 47.5554 | 22.2885 | 14.5376 | 10.6657 | 8.3454 | 3.7262 | 2.2099 | 1.4689 | 1.0376
3 | 71.3332 | 33.4327 | 21.8064 | 15.9986 | 12.5182 | 5.5893 | 3.3149 | 2.2034 | 1.5564
4 | 95.1109 | 44.5769 | 29.0751 | 21.3314 | 16.6909 | 7.4525 | 4.4198 | 2.9378 | 2.0752
5 | 118.8886 | 55.7212 | 36.3439 | 26.6643 | 20.8636 | 9.3156 | 5.5248 | 3.6723 | 2.594
6 | 142.6663 | 66.8654 | 43.6127 | 31.9971 | 25.0363 | 11.1787 | 6.6297 | 4.4067 | 3.1128

## eenheidsprijzen
eenheidsprijzen
|  | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 500000 | 1000000
onttrekkingsdebiet | NLG/m3 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3
kosten zuivering | NLG/m3 | 20 | 15 | 10 | 6 | 4 | 2