## A
Vreelandseweg Hilversum, serie A
Zuurstofsonde |  |  |  | Meetwaarde in nA | [5 empty] | Concentratie in mg/l | [5 empty] | Gemiddelde concentratie
Elektrode |  |  |  | 1023 |  |  | 1034 |  |  | 1023 |  |  | 1034 |  |  | Elektroden |  | Plek
Sensor |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1023 | 1034
IJking |  |  | 100% | 25 | 22.5 | 17.1 | 20 | 26
|  |  | 0% | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 1.1
|  |  | Cverz. | [6 empty] | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1
PNR | X | Y | DPT
1 | 46.3 | 9.4 | 0.01 | 10 | 2.4 | 2.6 | 10 | 25 |  | 4.7026 | 1.0767 | 1.6572 | 6.0189 | 12.5739 |  | 2.4788 | 9.2964 | 5.2059
| 46.3 | 9.4 | 0.3 | 7 | 6 | 4.2 | 15.4 | 13 |  | 3.0231 | 3.2301 | 2.9199 | 9.8427 | 6.2606 |  | 3.0577 | 8.0517 | 5.0553
| 46.3 | 9.4 | 0.5 | 5.9 | 1.4 | 4 | 6.5 | 16.8 |  | 2.4073 | 0.47854 | 2.762 | 3.5405 | 8.2598 |  | 1.8826 | 5.9002 | 3.4896
| 46.3 | 9.4 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 2 |  | 0.44786 | 0.11963 | 0.31566 | 0.14162 | 0.47349 |  | 0.29439 | 0.30756 | 0.29966
| 46.3 | 9.4 | 1.05 | 3 | 1.9 | 0.8 | 2.4 | 7.3 |  | 0.78376 | 0.77763 | 0.23675 | 0.6373 | 3.2618 |  | 0.59938 | 1.9496 | 1.1395
| 46.3 | 9.4 | 1.2 | 15 | 11 | 27 | 7 | 20 |  | 7.5017 | 6.221 | 20.9127 | 3.8946 | 9.9434 |  | 11.5451 | 6.919 | 9.6947
| 46.3 | 9.4 | 1.3 | 31 | 5 | 1 | 6 | 10 |  | 16.459 | 2.632 | 0.39458 | 3.1865 | 4.6823 |  | 6.4952 | 3.9344 | 5.4709
| 46.3 | 9.4 | 1.5 | 7 | 3 | 1.6 | 3 | 5.3 |  | 3.0231 | 1.4356 | 0.86807 | 1.0622 | 2.2096 |  | 1.7756 | 1.6359 | 1.7197
| 46.3 | 9.4 | 1.7 | 4 | 1 | 0.7 | 7 | 8 |  | 1.3436 | 0.23927 | 0.15783 | 3.8946 | 3.6301 |  | 0.58023 | 3.7624 | 1.8531
| 46.3 | 9.4 | 2.05 | 4 | 4 | 0 | 7 | 4 |  | 1.3436 | 2.0338 | -0.39458 | 3.8946 | 1.5257 |  | 0.99427 | 2.7101 | 1.6806
| 46.3 | 9.4 | 2.3 | 5 | 2 | 0.2 | 4 | 2 |  | 1.9034 | 0.83744 | -0.23675 | 1.7703 | 0.47349 |  | 0.8347 | 1.1219 | 0.94958
| 46.3 | 9.4 | 2.55 | 3 | 1.9 | 1.5 | 4 | 2 |  | 0.78376 | 0.77763 | 0.78916 | 1.7703 | 0.47349 |  | 0.78351 | 1.1219 | 0.91886
| 46.3 | 9.4 | 2.85 | 2.5 | 2.8 | 0.6 | 1.2 | 1 |  | 0.50385 | 1.316 | 0.078916 | -0.21243 | -0.05261 |  | 0.63291 | 0 | 0.32674
| 46.3 | 9.4 | 3.15 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 |  | -0.27991 | 0.53836 | 0 | -0.14162 | 0.10522 |  | 0.086147 | 0 | 0.044408
2 | 40.5 | 9.4 | 0.01 | 4 | 1 | 2.1 | 27 | 14.2 |  | 1.3436 | 0.23927 | 1.2627 | 18.0568 | 6.892 |  | 0.9485 | 12.4744 | 5.5588
| 40.5 | 9.4 | 0.4 | 12 | 9 | 27 | 27 | 20 |  | 5.8222 | 5.0247 | 20.9127 | 18.0568 | 9.9434 |  | 10.5865 | 14.0001 | 11.9519
| 40.5 | 9.4 | 0.55 | 9 | 19 | 5 | 31 | 33 |  | 4.1427 | 11.0064 | 3.5512 | 20.8892 | 16.7827 |  | 6.2334 | 18.836 | 11.2745
| 40.5 | 9.4 | 0.75 | 11.5 | 7 | 33 | 11.3 | 11 |  | 5.5423 | 3.8283 | 25.6476 | 6.9395 | 5.2084 |  | 11.6727 | 6.0739 | 9.4332
| 40.5 | 9.4 | 1 | 27 | 4 | 3.5 | 15 | 10 |  | 14.2197 | 2.0338 | 2.3675 | 9.5595 | 4.6823 |  | 6.207 | 7.1209 | 6.5725
| 40.5 | 9.4 | 1.25 | 26 | 3.7 | 22 | 16 | 10 |  | 13.6598 | 1.8543 | 16.9669 | 10.2676 | 4.6823 |  | 10.827 | 7.4749 | 9.4862
| 40.5 | 9.4 | 1.5 | 6 | 8 | 5 | 25 | 26 |  | 2.4632 | 4.4265 | 3.5512 | 16.6405 | 13.1 |  | 3.4803 | 14.8703 | 8.0363
| 40.5 | 9.4 | 1.75 | 10 | 6 | 4 | 4.1 | 32 |  | 4.7026 | 3.2301 | 2.762 | 1.8411 | 16.2566 |  | 3.5649 | 9.0489 | 5.7585
| 40.5 | 9.4 | 1.95 | 7 | 10 | 6 | 8.8 | 20 |  | 3.0231 | 5.6228 | 4.3404 | 5.1692 | 9.9434 |  | 4.3288 | 7.5563 | 5.6198
| 40.5 | 9.4 | 2.25 | 9 | 8 | 4 | 10 | 5.4 |  | 4.1427 | 4.4265 | 2.762 | 6.0189 | 2.2622 |  | 3.7771 | 4.1406 | 3.9225
| 40.5 | 9.4 | 2.5 | 8 | 14 | 7 | 16 | 12 |  | 3.5829 | 8.0155 | 5.1295 | 10.2676 | 5.7345 |  | 5.576 | 8.0011 | 6.546
| 40.5 | 9.4 | 2.75 | 3.8 | 3.4 | 1.9 | 1.8 | 0.6 |  | 1.2316 | 1.6749 | 1.1048 | 0.21243 | -0.26305 |  | 1.3371 | 0 | 0.79214
| 40.5 | 9.4 | 3.2 | 5.6 | 4.4 | 3.6 | 5 | 3.5 |  | 2.2393 | 2.2731 | 2.4464 | 2.4784 | 1.2627 |  | 2.3196 | 1.8705 | 2.14
IJking |  |  | 100% | 23.9 | 25.9 | 23 | 34 | 29.6
|  |  | 0% | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | 0.3
|  |  | Cverz. | [6 empty] | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4
PNR | X | Y | DPT
3 | 34 | 9.6 | 0.01 | 13.8 | 6 | 2.5 | 0.3 | 18.3 |  | 6.3939 | 2.2524 | 0.82534 | -0.56822 | 7.0034 |  | 3.1572 | 3.2176 | 3.1814
| 34 | 9.6 | 0.3 | 37.5 | 21.2 | 26.6 | 24.5 | 21.6 |  | 18.1409 | 9.2395 | 13.257 | 8.0262 | 8.2874 |  | 13.5458 | 8.1568 | 11.3902
| 34 | 9.6 | 0.55 | 12.9 | 32.9 | 25 | 7.1 | 30.9 |  | 5.9478 | 14.6177 | 12.4317 | 1.8467 | 11.9058 |  | 10.9991 | 6.8763 | 9.35
| 34 | 9.6 | 0.8 | 5.1 | 14.4 | 6.1 | 24.3 | 26.2 |  | 2.0817 | 6.1137 | 2.6824 | 7.9551 | 10.0771 |  | 3.6259 | 9.0161 | 5.782
| 34 | 9.6 | 1 | 1.8 | 2.8 | 5.3 | 24.1 | 60 |  | 0.44609 | 0.78145 | 2.2697 | 7.8841 | 23.228 |  | 1.1657 | 15.556 | 6.9219
| 34 | 9.6 | 1.25 | 3.5 | 13 | 3.1 | 136.5 | 12.2 |  | 1.2887 | 5.4702 | 1.1348 | 47.8019 | 4.63 |  | 2.6312 | 26.216 | 12.0651
| 34 | 9.6 | 1.45 | 10.4 | 5 | 5.2 | 16.5 | 10.9 |  | 4.7087 | 1.7927 | 2.2181 | 5.185 | 4.1242 |  | 2.9065 | 4.6546 | 3.6058
| 34 | 9.6 | 1.7 | 13 | 6 | 4 | 19 | 15 |  | 5.9974 | 2.2524 | 1.5991 | 6.0729 | 5.7195 |  | 3.283 | 5.8962 | 4.3283
| 34 | 9.6 | 2 | 33.4 | 3.4 | 6.8 | 18.1 | 21.5 |  | 16.1087 | 1.0573 | 3.0434 | 5.7533 | 8.2485 |  | 6.7365 | 7.0009 | 6.8422
| 34 | 9.6 | 2.25 | 10.1 | 14.6 | 10 | 11.3 | 11.1 |  | 4.56 | 6.2056 | 4.6941 | 3.3383 | 4.202 |  | 5.1533 | 3.7702 | 4.6
| 34 | 9.6 | 2.55 | 5.6 | 7.9 | 5 | 8.1 | 7.3 |  | 2.3296 | 3.1258 | 2.1149 | 2.2019 | 2.7235 |  | 2.5234 | 2.4627 | 2.4991
| 34 | 9.6 | 3.25 | 4.5 | 3.9 | 3.1 | 4.8 | 7 |  | 1.7843 | 1.2871 | 1.1348 | 1.0299 | 2.6068 |  | 1.4021 | 1.8184 | 1.5686
4 | 37.4 | 9.7 | 0.01 | 11 | 20.8 | 18.5 | 2.4 | 2.8 |  | 5.0061 | 9.0556 | 9.0787 | 0.17757 | 0.9727 |  | 7.7135 | 0.57513 | 4.8581
| 37.4 | 9.7 | 0.4 | 69.4 | 30 | 6.1 | 6 | 5.5 |  | 33.9522 | 13.2847 | 2.6824 | 1.4561 | 2.0232 |  | 16.6397 | 1.7396 | 10.6797
| 37.4 | 9.7 | 0.5 | 34 | 74 | 31.4 | 8.6 | 6 |  | 16.4061 | 33.5105 | 15.733 | 2.3794 | 2.2177 |  | 21.8832 | 2.2986 | 14.0494
| 37.4 | 9.7 | 0.75 | 5 | 25.5 | 5.1 | 1.8 | 2.8 |  | 2.0322 | 11.2161 | 2.1665 | -0.035514 | 0.9727 |  | 5.1383 | 0.46859 | 3.2704
| 37.4 | 9.7 | 1 | 14 | 8 | 4.4 | 2.2 | 7 |  | 6.493 | 3.1718 | 1.8054 | 0.10654 | 2.6068 |  | 3.8234 | 1.3567 | 2.8367
| 37.4 | 9.7 | 1.25 | 12.2 | 7.2 | 3.6 | 3.5 | 2.9 |  | 5.6009 | 2.804 | 1.3928 | 0.56822 | 1.0116 |  | 3.2659 | 0.78991 | 2.2755
| 37.4 | 9.7 | 1.5 | 8.5 | 8.5 | 5.7 | 2.8 | 1.8 |  | 3.767 | 3.4016 | 2.476 | 0.31963 | 0.58362 |  | 3.2149 | 0.45162 | 2.1096
| 37.4 | 9.7 | 1.75 | 6 | 8.6 | 3.4 | 3.7 | 5 |  | 2.5278 | 3.4476 | 1.2896 | 0.63925 | 1.8287 |  | 2.4217 | 1.234 | 1.9466
| 37.4 | 9.7 | 2.05 | 12.7 | 11 | 8.2 | 1.5 | 2.6 |  | 5.8487 | 4.5508 | 3.7656 | -0.14206 | 0.89488 |  | 4.7217 | 0.37641 | 2.9836
| 37.4 | 9.7 | 2.3 | 14.5 | 8.2 | 9.3 | 4.4 | 8 |  | 6.7409 | 3.2637 | 4.333 | 0.88785 | 2.9959 |  | 4.7792 | 1.9419 | 3.6443
| 37.4 | 9.7 | 2.55 | 5.7 | 4.5 | 3.2 | 5.2 | 11.1 |  | 2.3791 | 1.5629 | 1.1864 | 1.172 | 4.202 |  | 1.7095 | 2.687 | 2.1005
| 37.4 | 9.7 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 8.2 | 10 |  | 1.0904 | 0.96532 | 0.98009 | 2.2374 | 3.7741 |  | 1.0119 | 3.0057 | 1.8095
5 | 28.5 | 9.3 | 0.01 | 11.8 | 6.6 | 4.5 | 4.8 | 6 |  | 5.4026 | 2.5282 | 1.857 | 1.0299 | 2.2177 |  | 3.2626 | 1.6238 | 2.6071
| 28.5 | 9.3 | 0.3 | 45.6 | 58.5 | 9.6 | 12 | 53.6 |  | 22.1557 | 26.3855 | 4.4878 | 3.5869 | 20.7379 |  | 17.6763 | 12.1624 | 15.4707
| 28.5 | 9.3 | 0.55 | 47.8 | 5.9 | 4.3 | 15 | 19.6 |  | 23.2461 | 2.2065 | 1.7538 | 4.6523 | 7.5092 |  | 9.0688 | 6.0808 | 7.8736
| 28.5 | 9.3 | 0.75 | 2.5 | 10.3 | 1.9 | 30 | 15.3 |  | 0.79304 | 4.229 | 0.51584 | 9.9794 | 5.8362 |  | 1.846 | 7.9078 | 4.2707
| 28.5 | 9.3 | 1.05 | 6.5 | 20.5 | 4.9 | 118 | 48 |  | 2.7757 | 8.9177 | 2.0633 | 41.2318 | 18.559 |  | 4.5856 | 29.8954 | 14.7095
| 28.5 | 9.3 | 1.25 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 14.4 | 8.4 |  | 0.34696 | 0.36774 | 0.3095 | 4.4393 | 3.1515 |  | 0.3414 | 3.7954 | 1.723
| 28.5 | 9.3 | 1.5 | 11 | 18 | 18 | 10 | 11.3 |  | 5.0061 | 7.7685 | 8.8208 | 2.8766 | 4.2799 |  | 7.1985 | 3.5782 | 5.7504
| 28.5 | 9.3 | 1.7 | 21.3 | 6.2 | 13.3 | 27 | 18.2 |  | 10.1113 | 2.3444 | 6.3964 | 8.914 | 6.9645 |  | 6.284 | 7.9393 | 6.9461
| 28.5 | 9.3 | 2 | 9.6 | 9.2 | 15 | 20.8 | 29 |  | 4.3122 | 3.7234 | 7.2733 | 6.7121 | 11.1666 |  | 5.103 | 8.9394 | 6.6375
| 28.5 | 9.3 | 2.25 | 3.2 | 6.4 | 3.5 | 24 | 23 |  | 1.14 | 2.4363 | 1.3412 | 7.8486 | 8.8321 |  | 1.6392 | 8.3403 | 4.3196
| 28.5 | 9.3 | 2.65 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 48 |  | -0.29739 | -0.18387 | -0.15475 | -0.31963 | 18.559 |  | 0 | 9.1197 | 3.5207
| 28.5 | 9.3 | 3.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 2.8 |  | -0.09913 | -0.1379 | -0.051584 | -0.071028 | 0.9727 |  | 0 | 0.45083 | 0.12261
14 | 46.4 | 5.3 | 0.01 | 4.7 | 12.1 | 3.7 |  | 27 |  | 1.8835 | 5.0565 | 1.4443 | -0.67477 | 10.3884 |  | 2.7948 | 4.8568 | 3.6196
| 46.4 | 5.3 | 0.3 | 9 | 17 | 13 |  | 23 |  | 4.0148 | 7.3089 | 6.2416 | -0.67477 | 8.8321 |  | 5.8551 | 4.0787 | 5.1445
| 46.4 | 5.3 | 0.55 | 2.6 | 3.2 | 12.5 |  | 22 |  | 0.84261 | 0.96532 | 5.9837 | -0.67477 | 8.443 |  | 2.5972 | 3.8841 | 3.112
| 46.4 | 5.3 | 0.8 | 0.8 | 6 | 1.3 |  | 8.6 |  | -0.049565 | 2.2524 | 0.20633 | -0.67477 | 3.2294 |  | 0.80306 | 1.2773 | 0.99275
| 46.4 | 5.3 | 1.05 | 10 | 12 | 16 |  | 11.4 |  | 4.5104 | 5.0105 | 7.7891 | -0.67477 | 4.3188 |  | 5.77 | 1.822 | 4.1908
| 46.4 | 5.3 | 1.35 | 4.2 | 3.5 | 1.3 |  | 4.7 |  | 1.6357 | 1.1032 | 0.20633 | -0.67477 | 1.7119 |  | 0.98174 | 0.51859 | 0.79648
| 46.4 | 5.3 | 1.6 | 10.2 | 10 | 4.9 |  | 11.1 |  | 4.6096 | 4.0911 | 2.0633 | -0.67477 | 4.202 |  | 3.588 | 1.7636 | 2.8583
| 46.4 | 5.3 | 1.85 | 7.4 | 7.8 | 12 |  | 11 |  | 3.2217 | 3.0798 | 5.7258 | -0.67477 | 4.1631 |  | 4.0091 | 1.7442 | 3.1031
| 46.4 | 5.3 | 2.15 | 1.7 | 2.3 | 3.6 |  | 12 |  | 0.39652 | 0.55161 | 1.3928 | -0.67477 | 4.5522 |  | 0.7803 | 1.9387 | 1.2437
| 46.4 | 5.3 | 2.4 | 0.7 | 1.7 | 0.1 |  | 5 |  | -0.09913 | 0.27581 | -0.41267 | -0.67477 | 1.8287 |  | 0 | 0.57695 | 0.18358
Vreelandseweg Hilversum, serie A (vervolg)
Zuurstofsonde |  |  |  | Meetwaarde in nA | [5 empty] | Concentratie in mg/l | [5 empty] | Gemiddelde concentratie
Elektrode |  |  |  | 1023 |  |  | 1034 |  |  | 1023 |  |  | 1034 |  |  | Elektroden |  | Plek
Sensor |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1023 | 1034
IJking |  |  | 100% | 28.4 | 29.2 | 23.6 | 34 | 29.7
|  |  | 0% | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1
|  |  | Cverz. | [6 empty] | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4
PNR | X | Y | DPT
6 | 40.5 | 15 | 0.01 | 33 | 11.4 | 25 | 35 | 49 |  | 13.3279 | 4.4268 | 12.1157 | 11.7413 | 18.8331 |  | 9.9568 | 15.2872 | 12.089
| 40.5 | 15 | 0.3 | 40 | 43 | 23 | 20 | 95 |  | 16.2618 | 16.8062 | 11.0933 | 6.6216 | 36.5493 |  | 14.7204 | 21.5854 | 17.4664
| 40.5 | 15 | 0.6 | 45 | 24 | 8 | 17 | 15 |  | 18.3574 | 9.3629 | 3.4251 | 5.5976 | 5.7385 |  | 10.3818 | 5.6681 | 8.4963
| 40.5 | 15 | 0.8 | 20 | 8 | 4 | 14 | 8 |  | 7.8794 | 3.0948 | 1.3803 | 4.5737 | 3.0426 |  | 4.1182 | 3.8081 | 3.9941
| 40.5 | 15 | 1.05 | 6 | 55 | 8 | 110 | 95 |  | 2.0118 | 21.5072 | 3.4251 | 37.3401 | 36.5493 |  | 8.9814 | 36.9447 | 20.1667
| 40.5 | 15 | 1.3 | 12 | 7 | 5 | 12 | 11 |  | 4.5265 | 2.7031 | 1.8915 | 3.891 | 4.198 |  | 3.0403 | 4.0445 | 3.442
| 40.5 | 15 | 1.55 | 50 | 19 | 9 | 40 | 17 |  | 20.4529 | 7.4041 | 3.9363 | 13.4479 | 6.5088 |  | 10.5978 | 9.9783 | 10.35
| 40.5 | 15 | 1.8 | 12 | 8 | 7 | 18 | 80 |  | 4.5265 | 3.0948 | 2.9139 | 5.9389 | 30.7723 |  | 3.5117 | 18.3556 | 9.4493
| 40.5 | 15 | 2.05 | 12 | 14 | 60 | 136 | 22 |  | 4.5265 | 5.4454 | 30.0081 | 46.2144 | 8.4345 |  | 13.3266 | 27.3244 | 18.9257
| 40.5 | 15 | 2.25 | 11 | 16 | 8 | 7 | 12 |  | 4.1074 | 6.2289 | 3.4251 | 2.1844 | 4.5831 |  | 4.5871 | 3.3838 | 4.1058
| 40.5 | 15 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 |  | 0.75441 | 1.1361 | 0.35785 | 0.47784 | 7.6642 |  | 0.74945 | 4.071 | 2.0781
| 40.5 | 15 | 2.85 | 3.5 | 1.6 | 1.3 | 2.2 | 2.2 |  | 0.96397 | 0.58763 | 0 | 0.54611 | 0.80878 |  | 0.5172 | 0.67745 | 0.5813
| 40.5 | 15 | 3.05 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.46103 | 0.039175 | -0.61345 | -0.17066 | 0.19257 |  | 0 | 0.010954 | 0
| 40.5 | 15 | 3.75 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |  | -0.41912 | 0.039175 | -0.61345 | -0.17066 | 0.11554 |  | 0 | 0 | 0
7 | 40.4 | 12 | 0.01 | 10 | 3.3 | 5.5 | 75 | 117 |  | 3.6882 | 1.2536 | 2.1471 | 25.394 | 45.0223 |  | 2.363 | 35.2082 | 15.501
| 40.4 | 12 | 0.35 | 40 | 43 | 41 | 54 | 83 |  | 16.2618 | 16.8062 | 20.2951 | 18.2263 | 31.9277 |  | 17.7877 | 25.077 | 20.7034
| 40.4 | 12 | 0.55 | 29 | 53 | 9 | 34 | 44 |  | 11.6515 | 20.7237 | 3.9363 | 11.4 | 16.9074 |  | 12.1038 | 14.1537 | 12.9238
| 40.4 | 12 | 0.75 | 24 | 70 | 21 | 50 | 12 |  | 9.5559 | 27.3835 | 10.0709 | 16.8611 | 4.5831 |  | 15.6701 | 10.7221 | 13.6909
| 40.4 | 12 | 1 | 5 | 13 | 8 | 15 | 40 |  | 1.5926 | 5.0536 | 3.4251 | 4.915 | 15.3669 |  | 3.3571 | 10.1409 | 6.0706
| 40.4 | 12 | 1.3 | 1.6 | 5.5 | 3.4 | 20 | 80 |  | 0.16765 | 2.1155 | 1.0735 | 6.6216 | 30.7723 |  | 1.1189 | 18.6969 | 8.1501
| 40.4 | 12 | 1.55 | 10 | 8 | 30 | 9 | 10 |  | 3.6882 | 3.0948 | 14.6717 | 2.8671 | 3.8128 |  | 7.1516 | 3.34 | 5.6269
| 40.4 | 12 | 1.75 | 54 | 17 | 39 | 6.2 | 2 |  | 22.1294 | 6.6206 | 19.2726 | 1.9114 | 0.73176 |  | 16.0076 | 1.3216 | 10.1332
| 40.4 | 12 | 2.05 | 10 | 25 | 4 | 14 | 30 |  | 3.6882 | 9.7546 | 1.3803 | 4.5737 | 11.5155 |  | 4.941 | 8.0446 | 6.1825
| 40.4 | 12 | 2.3 | 2.4 | 5.4 | 3.8 | 9.2 | 24 |  | 0.50294 | 2.0763 | 1.278 | 2.9353 | 9.2047 |  | 1.2858 | 6.07 | 3.1995
| 40.4 | 12 | 2.55 | 1.3 | 2.7 | 1.4 | 3.2 | 8 |  | 0.041912 | 1.0186 | 0.051121 | 0.88743 | 3.0426 |  | 0.37053 | 1.965 | 1.0083
| 40.4 | 12 | 2.85 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 2.8 | 5.4 |  | 0.20956 | 0.82268 | 0.10224 | 0.7509 | 2.0412 |  | 0.37816 | 1.3961 | 0.78532
| 40.4 | 12 | 3.25 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.8 |  | -0.25147 | 0.11753 | -0.56233 | -0.1024 | 0.26959 |  | 0 | 0.0836 | 0
8 | 46.3 | 15 | 0.01 | 20 | 9 | 25 | 7.6 | 50 |  | 7.8794 | 3.4866 | 12.1157 | 2.3892 | 19.2182 |  | 7.8272 | 10.8037 | 9.0178
| 46.3 | 15 | 0.65 | 4 | 0.8 | 1 | 5.5 | 5.8 |  | 1.1735 | 0.27423 | -0.15336 | 1.6725 | 2.1953 |  | 0.43146 | 1.9339 | 1.0324
| 46.3 | 15 | 0.8 | 7.1 | 5.1 | 2 | 1.1 | 1.5 |  | 2.4728 | 1.9588 | 0.35785 | 0.17066 | 0.53919 |  | 1.5965 | 0.35492 | 1.0999
| 46.3 | 15 | 1 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 10 | 20 |  | 0.12574 | 0.58763 | -0.35785 | 3.2084 | 7.6642 |  | 0.11851 | 5.4363 | 2.2456
| 46.3 | 15 | 1.25 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 41 | 2.3 |  | 0.29338 | 0.078351 | -0.51121 | 13.7892 | 0.8473 |  | 0 | 7.3183 | 2.8994
| 46.3 | 15 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 15 | 1.9 | 12 |  | -0.20956 | 0.23505 | 7.0036 | 0.44371 | 4.5831 |  | 2.343 | 2.5134 | 2.4112
| 46.3 | 15 | 1.75 | 2 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 1.9 |  | 0.33529 | 0.66598 | -0.35785 | -0.034132 | 0.69324 |  | 0.21448 | 0.32956 | 0.26051
| 46.3 | 15 | 2 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 1.7 |  | -0.20956 | 0.54845 | -0.56233 | 0.17066 | 0.61622 |  | 0 | 0.39344 | 0.11269
| 46.3 | 15 | 2.25 | 5 | 0.7 | 0.2 | 9 | 14 |  | 1.5926 | 0.23505 | -0.56233 | 2.8671 | 5.3534 |  | 0.42179 | 4.1102 | 1.8972
| 46.3 | 15 | 2.5 | 4 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 2.4 |  | 1.1735 | 0.6268 | 0.051121 | 0.40958 | 0.88581 |  | 0.61715 | 0.6477 | 0.62937
| 46.3 | 15 | 2.85 | 2.4 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.8 |  | 0.50294 | 0.50928 | -0.66457 | -0.034132 | 0.26959 |  | 0.11588 | 0.11773 | 0.11662
| 46.3 | 15 | 3.3 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | 0 |  | -0.54485 | -0.078351 | -0.76682 | -0.27305 | -0.038514 |  | 0 | 0 | 0
9 | 46.8 | 19.8 | 0.011 | 43 | 25 | 22 | 69 | 13 |  | 17.5191 | 9.7546 | 10.5821 | 23.3461 | 4.9682 |  | 12.6186 | 14.1572 | 13.234
| 46.8 | 19.8 | 0.75 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 2 | 1.2 |  | -0.20956 | 0.1567 | 0 | 0.47784 | 0.42365 |  | 0 | 0.45075 | 0.16973
| 46.8 | 19.8 | 0.95 | 3 | 4.8 | 20 | 0.4 | 0.5 |  | 0.75441 | 1.8412 | 9.5596 | -0.068263 | 0.15405 |  | 4.0518 | 0.042895 | 2.4482
| 46.8 | 19.8 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.7 |  | -0.37721 | 0.3134 | -0.66457 | -0.068263 | 0.23108 |  | 0 | 0.081409 | 0
| 46.8 | 19.8 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 1 |  | -0.33529 | 0.19588 | -0.51121 | 0.034132 | 0.34662 |  | 0 | 0.19038 | 0
| 46.8 | 19.8 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 2.1 | 10.6 | 10 |  | 0.083824 | 0.3134 | 0.40897 | 3.4132 | 3.8128 |  | 0.26873 | 3.613 | 1.6064
| 46.8 | 19.8 | 1.75 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 1.5 |  | -0.16765 | 0.19588 | -0.46009 | 0.068263 | 0.53919 |  | 0 | 0.30373 | 0.035118
| 46.8 | 19.8 | 2 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 10.6 | 28 |  | 0.46103 | 1.1753 | 0.56233 | 3.4132 | 10.7453 |  | 0.73287 | 7.0792 | 3.2714
| 46.8 | 19.8 | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 11 |  | -0.041912 | 0.82268 | 0.46009 | 0.78503 | 4.198 |  | 0.41362 | 2.4915 | 1.2448
| 46.8 | 19.8 | 2.5 | 3.4 | 1.7 | 3.3 | 2.5 | 30 |  | 0.92206 | 0.6268 | 1.0224 | 0.6485 | 11.5155 |  | 0.85709 | 6.082 | 2.9471
| 46.8 | 19.8 | 2.85 | 3.8 | 1.5 | 1.7 | 2.8 | 1.5 |  | 1.0897 | 0.54845 | 0.20448 | 0.7509 | 0.53919 |  | 0.61421 | 0.64504 | 0.62655
| 46.8 | 19.8 | 2.95 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.9 |  | -0.50294 | 0 | -0.66457 | -0.068263 | 0.30811 |  | 0 | 0.11992 | 0
IJking |  |  | 100% | 32.4 | 25 | 28.1 | 42 | 32.4
|  |  | 0% | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1
|  |  | Cverz. | [6 empty] | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4
PNR | X | Y | DPT
ref | 30 | 20 | 0 | 4.5 | 2.4 | 3.6 | 43 |  |  | 1.4606 | 1.053 | 1.425 | 11.6767 | -0.035294 |  | 1.3129 | 5.8207 | 3.116
| 30 | 20 | 0.35 | 14 | 8.5 | 55 | 15 |  |  | 4.845 | 3.8458 | 22.3521 | 3.9291 | -0.035294 |  | 10.3476 | 1.9469 | 6.9874
| 30 | 20 | 0.55 | 15 | 7.5 | 8.2 | 8.4 |  |  | 5.2012 | 3.388 | 3.2979 | 2.1029 | -0.035294 |  | 3.9624 | 1.0338 | 2.7909
| 30 | 20 | 0.75 | 22 | 35 | 5.5 | 6.5 |  |  | 7.695 | 15.9783 | 2.1986 | 1.5772 | -0.035294 |  | 8.624 | 0.77095 | 5.4828
| 30 | 20 | 1.1 | 6.8 | 2.6 | 5.4 | 3.4 |  |  | 2.28 | 1.1446 | 2.1579 | 0.71942 | -0.035294 |  | 1.8608 | 0.34206 | 1.2533
| 30 | 20 | 1.35 | 5.4 | 1.8 | 3.4 | 2.6 |  |  | 1.7812 | 0.77831 | 1.3436 | 0.49806 | -0.035294 |  | 1.301 | 0.23138 | 0.87318
| 30 | 20 | 1.65 | 2.6 | 1.6 | 1.4 | 2.2 |  |  | 0.78375 | 0.68675 | 0.52929 | 0.38738 | -0.035294 |  | 0.66659 | 0.17604 | 0.47037
| 30 | 20 | 1.85 | 5.5 | 4.4 | 1.2 | 2.8 |  |  | 1.8169 | 1.9687 | 0.44786 | 0.5534 | -0.035294 |  | 1.4111 | 0.25905 | 0.9503
| 30 | 20 | 2 | 7.1 | 4.4 | 3 | 3.6 |  |  | 2.3869 | 1.9687 | 1.1807 | 0.77476 | -0.035294 |  | 1.8454 | 0.36973 | 1.2551
| 30 | 20 | 2.15 | 6 | 16 | 10 | 13 |  |  | 1.995 | 7.2795 | 4.0307 | 3.3757 | -0.035294 |  | 4.4351 | 1.6702 | 3.3291
| 30 | 20 | 2.35 | 5.2 | 10 | 11 | 11 |  |  | 1.71 | 4.5325 | 4.4379 | 2.8223 | -0.035294 |  | 3.5601 | 1.3935 | 2.6935
| 30 | 20 | 2.65 | 3.2 | 4.4 | 3.4 | 6.5 |  |  | 0.9975 | 1.9687 | 1.3436 | 1.5772 | -0.035294 |  | 1.4366 | 0.77095 | 1.1703
| 30 | 20 | 2.85 | 5.8 | 7.6 | 2.8 | 7.7 |  |  | 1.9237 | 3.4337 | 1.0993 | 1.9092 | -0.035294 |  | 2.1523 | 0.93696 | 1.6661
| 30 | 20 | 3.35 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 1.7 |  |  | -0.035625 | 0.45783 | 0.20357 | 0.24903 | -0.035294 |  | 0.20859 | 0.10687 | 0.1679
10 | 52.4 | 15 | 0.01 | 55 | 58 | 50 | 60 | 60 |  | 19.4513 | 26.5084 | 20.3164 | 16.3806 | 21.1412 |  | 22.092 | 18.7609 | 20.7596
| 52.4 | 15 | 0.85 | 0.4 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |  | 0 | 0.73253 | 0.20357 | -0.11068 | 0.035294 |  | 0.31203 | 0 | 0.17214
| 52.4 | 15 | 1.25 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.1 |  | 0.4275 | 0.32048 | 0.32571 | 0 | 0 |  | 0.3579 | 0 | 0.21474
| 52.4 | 15 | 1.55 | 6.6 | 1.2 | 0.2 | 34 | 2.2 |  | 2.2087 | 0.50361 | 0.040714 | 9.1864 | 0.74118 |  | 0.91769 | 4.9638 | 2.5361
| 52.4 | 15 | 1.75 | 2.4 | 2.8 | 0.3 | 16 | 13 |  | 0.7125 | 1.2361 | 0.081429 | 4.2058 | 4.5529 |  | 0.67669 | 4.3794 | 2.1578
| 52.4 | 15 | 2 | 1 | 1.1 | 0.2 | 6.9 | 5.5 |  | 0.21375 | 0.45783 | 0.040714 | 1.6879 | 1.9059 |  | 0.23743 | 1.7969 | 0.86121
| 52.4 | 15 | 2.15 | 2.6 | 1.3 | 0.8 | 14.7 | 19 |  | 0.78375 | 0.5494 | 0.285 | 3.8461 | 6.6706 |  | 0.53938 | 5.2584 | 2.427
| 52.4 | 15 | 2.55 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 1 |  | -0.035625 | 0.32048 | 0.081429 | -0.02767 | 0.31765 |  | 0.1221 | 0.14499 | 0.13125
| 52.4 | 15 | 3 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0.2747 | 0 | -0.16602 | 0.17647 |  | 0.091566 | 0.0052256 | 0.05703
Vreelandseweg Hilversum, serie A (vervolg)
Zuurstofsonde |  |  |  | Meetwaarde in nA | [5 empty] | Concentratie in mg/l | [5 empty] | Gemiddelde concentratie
Elektrode |  |  |  | 1023 |  |  | 1034 |  |  | 1023 |  |  | 1034 |  |  | Elektroden |  | Plek
Sensor |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1023 | 1034
IJking |  |  | 100% | 32.4 | 25 | 28.1 | 42 | 32.4
|  |  | 0% | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1
|  |  | Cverz. | [6 empty] | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4
PNR | X | Y | DPT
11 | 52.4 | 19.1 | 0.01 | 30 | 57 | 58 |  | 136 |  | 10.545 | 26.0506 | 23.5736 | -0.22136 | 47.9647 |  | 20.0564 | 23.8717 | 21.5825
| 52.4 | 19.1 | 0.3 | 5.4 | 3.9 | 9.1 |  | 17 |  | 1.7812 | 1.7398 | 3.6643 | -0.22136 | 5.9647 |  | 2.3951 | 2.8717 | 2.5857
| 52.4 | 19.1 | 0.7 | 1.9 | 0.8 | 1.1 |  | 0.9 |  | 0.53438 | 0.32048 | 0.40714 | -0.22136 | 0.28235 |  | 0.42067 | 0.030497 | 0.2646
| 52.4 | 19.1 | 1.05 | 3.3 | 6.6 | 0.8 |  | 1.5 |  | 1.0331 | 2.9759 | 0.285 | -0.22136 | 0.49412 |  | 1.4313 | 0.13638 | 0.91336
| 52.4 | 19.1 | 1.35 | 46 | 3.1 | 6.5 |  | 5.2 |  | 16.245 | 1.3735 | 2.6057 | -0.22136 | 1.8 |  | 6.7414 | 0.78932 | 4.3606
| 52.4 | 19.1 | 1.5 | 6.9 | 2.7 | 1.7 |  | 51.2 |  | 2.3156 | 1.1904 | 0.65143 | -0.22136 | 18.0353 |  | 1.3858 | 8.907 | 4.3943
| 52.4 | 19.1 | 1.7 | 2.6 | 2.1 | 16.3 |  | 2 |  | 0.78375 | 0.91566 | 6.5957 | -0.22136 | 0.67059 |  | 2.765 | 0.22461 | 1.7489
| 52.4 | 19.1 | 2 | 1.5 | 1.3 | 6.8 |  | 1.8 |  | 0.39188 | 0.5494 | 2.7279 | -0.22136 | 0.6 |  | 1.223 | 0.18932 | 0.80955
| 52.4 | 19.1 | 2.25 | 45 | 41 | 8.2 |  | 1.9 |  | 15.8888 | 18.7253 | 3.2979 | -0.22136 | 0.63529 |  | 12.6373 | 0.20697 | 7.6652
| 52.4 | 19.1 | 2.5 | 1.7 | 2.6 | 3.7 |  | 5.2 |  | 0.46312 | 1.1446 | 1.4657 | -0.22136 | 1.8 |  | 1.0245 | 0.78932 | 0.93041
| 52.4 | 19.1 | 2.75 | 4.6 | 1.3 | 0.6 |  | 2.7 |  | 1.4962 | 0.5494 | 0.20357 | -0.22136 | 0.91765 |  | 0.74974 | 0.34814 | 0.5891
| 52.4 | 19.1 | 3.05 | 0.8 | 0.9 | 0.7 |  | 2.7 |  | 0.1425 | 0.36627 | 0.24429 | -0.22136 | 0.91765 |  | 0.25102 | 0.34814 | 0.28987
13 | 52.5 | 5.3 | 0.01 | 10 | 20 | 4.1 |  | 25 |  | 3.42 | 9.1108 | 1.6286 | -0.22136 | 8.7882 |  | 4.7198 | 4.2834 | 4.5453
| 52.5 | 5.3 | 0.3 | 15 | 9 | 4.8 |  | 21 |  | 5.2012 | 4.0747 | 1.9136 | -0.22136 | 7.3765 |  | 3.7298 | 3.5776 | 3.6689
| 52.5 | 5.3 | 0.55 | 5 | 8.6 | 2 |  | 15 |  | 1.6387 | 3.8916 | 0.77357 | -0.22136 | 5.2588 |  | 2.1013 | 2.5187 | 2.2683
| 52.5 | 5.3 | 0.8 | 13 | 5.6 | 5.3 |  | 26 |  | 4.4887 | 2.5181 | 2.1171 | -0.22136 | 9.1412 |  | 3.0413 | 4.4599 | 3.6088
| 52.5 | 5.3 | 1.05 | 4.2 | 1.6 | 2.3 |  | 15.2 |  | 1.3538 | 0.68675 | 0.89571 | -0.22136 | 5.3294 |  | 0.97874 | 2.554 | 1.6089
| 52.5 | 5.3 | 1.35 | 7 | 19.2 | 5 |  | 18.4 |  | 2.3512 | 8.7446 | 1.995 | -0.22136 | 6.4588 |  | 4.3636 | 3.1187 | 3.8657
| 52.5 | 5.3 | 1.55 | 10 | 5 | 4.2 |  | 8.6 |  | 3.42 | 2.2434 | 1.6693 | -0.22136 | 3 |  | 2.4442 | 1.3893 | 2.0223
| 52.5 | 5.3 | 1.85 | 10 | 6 | 10 |  | 14 |  | 3.42 | 2.7012 | 4.0307 | -0.22136 | 4.9059 |  | 3.384 | 2.3423 | 2.9673
| 52.5 | 5.3 | 2.15 | 0.5 | 0.7 | 0.4 |  | 3.4 |  | 0.035625 | 0.2747 | 0.12214 | -0.22136 | 1.1647 |  | 0.14416 | 0.47167 | 0.27516
| 52.5 | 5.3 | 2.45 | 5.2 | 2.3 | 11 |  | 6.4 |  | 1.71 | 1.0072 | 4.4379 | -0.22136 | 2.2235 |  | 2.385 | 1.0011 | 1.8315
| 52.5 | 5.3 | 2.65 | 3.8 | 3.7 | 5 |  | 10 |  | 1.2112 | 1.6482 | 1.995 | -0.22136 | 3.4941 |  | 1.6181 | 1.6364 | 1.6254
15 | 40.5 | 5.4 | 0.01 | 10 | 10 | 7.2 |  | 7 |  | 3.42 | 4.5325 | 2.8907 | -0.22136 | 2.4353 |  | 3.6144 | 1.107 | 2.6114
| 40.5 | 5.4 | 0.35 | 17 | 7 | 3.2 |  | 34 |  | 5.9138 | 3.159 | 1.2621 | -0.22136 | 11.9647 |  | 3.445 | 5.8717 | 4.4157
| 40.5 | 5.4 | 0.55 | 6.3 | 28 | 8.7 |  | 10 |  | 2.1019 | 12.7735 | 3.5014 | -0.22136 | 3.4941 |  | 6.1256 | 1.6364 | 4.3299
| 40.5 | 5.4 | 0.75 | 16 | 16 | 3.2 |  | 18 |  | 5.5575 | 7.2795 | 1.2621 | -0.22136 | 6.3176 |  | 4.6997 | 3.0481 | 4.0391
| 40.5 | 5.4 | 1.05 | 14 | 15 | 6.7 |  | 13 |  | 4.845 | 6.8217 | 2.6871 | -0.22136 | 4.5529 |  | 4.7846 | 2.1658 | 3.7371
| 40.5 | 5.4 | 1.3 | 4.4 | 8.4 | 4.5 |  | 8 |  | 1.425 | 3.8 | 1.7914 | -0.22136 | 2.7882 |  | 2.3388 | 1.2834 | 1.9167
| 40.5 | 5.4 | 1.65 | 10 | 8 | 3.5 |  | 13 |  | 3.42 | 3.6169 | 1.3843 | -0.22136 | 4.5529 |  | 2.8071 | 2.1658 | 2.5505
| 40.5 | 5.4 | 2 | 4.9 | 5 | 14 |  | 7.5 |  | 1.6031 | 2.2434 | 5.6593 | -0.22136 | 2.6118 |  | 3.1686 | 1.1952 | 2.3792
| 40.5 | 5.4 | 2.15 | 2.2 | 1 | 0.2 |  | 1.6 |  | 0.64125 | 0.41205 | 0.040714 | -0.22136 | 0.52941 |  | 0.36467 | 0.15403 | 0.28041
| 40.5 | 5.4 | 2.45 | 0.6 | 0.9 | 0.2 |  | 1.3 |  | 0.07125 | 0.36627 | 0.040714 | -0.22136 | 0.42353 |  | 0.15941 | 0.10109 | 0.13608
| 40.5 | 5.4 | 3.3 | 3 | 7.1 | 1.8 |  | 4.9 |  | 0.92625 | 3.2048 | 0.69214 | -0.22136 | 1.6941 |  | 1.6077 | 0.73638 | 1.2592
| 40.5 | 5.4 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 0.9 |  | 1.8 |  | 0.4275 | 0.68675 | 0.32571 | -0.22136 | 0.6 |  | 0.47999 | 0.18932 | 0.36372
16 | 37 | 12 | 0.01 | 3.2 | 0.2 | 49 |  | 33 |  | 0.9975 | 0.045783 | 19.9093 | -0.22136 | 11.6118 |  | 6.9842 | 5.6952 | 6.4686
| 37 | 12 | 0.3 | 6.1 | 1.5 | 5.5 |  | 51 |  | 2.0306 | 0.64096 | 2.1986 | -0.22136 | 17.9647 |  | 1.6234 | 8.8717 | 4.5227
| 37 | 12 | 0.55 | 24 | 13 | 56 |  | 17 |  | 8.4075 | 5.906 | 22.7593 | -0.22136 | 5.9647 |  | 12.3576 | 2.8717 | 8.5632
| 37 | 12 | 0.8 | 39 | 9 | 5.6 |  | 11.5 |  | 13.7513 | 4.0747 | 2.2393 | -0.22136 | 4.0235 |  | 6.6884 | 1.9011 | 4.7735
| 37 | 12 | 1.05 | 2.8 | 2.3 | 2.6 |  | 14 |  | 0.855 | 1.0072 | 1.0179 | -0.22136 | 4.9059 |  | 0.96003 | 2.3423 | 1.5129
| 37 | 12 | 1.35 | 6 | 2 | 3.6 |  | 12 |  | 1.995 | 0.86988 | 1.425 | -0.22136 | 4.2 |  | 1.43 | 1.9893 | 1.6537
| 37 | 12 | 1.55 | 5 | 2.5 | 2.9 |  | 30 |  | 1.6387 | 1.0988 | 1.14 | -0.22136 | 10.5529 |  | 1.2925 | 5.1658 | 2.8418
| 37 | 12 | 1.85 | 4.9 | 5.4 | 2.3 |  | 11 |  | 1.6031 | 2.4265 | 0.89571 | -0.22136 | 3.8471 |  | 1.6418 | 1.8128 | 1.7102
| 37 | 12 | 2 | 6.5 | 6 | 2.7 |  | 8.1 |  | 2.1731 | 2.7012 | 1.0586 | -0.22136 | 2.8235 |  | 1.9776 | 1.3011 | 1.707
| 37 | 12 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 9.2 |  | 4.4 |  | 0.9975 | 1.7398 | 3.705 | -0.22136 | 1.5176 |  | 2.1474 | 0.64814 | 1.5477
| 37 | 12 | 2.55 | 2.8 | 2.3 | 1.6 |  | 12 |  | 0.855 | 1.0072 | 0.61071 | -0.22136 | 4.2 |  | 0.82431 | 1.9893 | 1.2903
| 37 | 12 | 2.85 | 2.2 | 2.7 | 0.9 |  | 4.5 |  | 0.64125 | 1.1904 | 0.32571 | -0.22136 | 1.5529 |  | 0.71911 | 0.66579 | 0.69778
| 37 | 12 | 3.3 | 1 | 1.6 | 0.9 |  | 3.5 |  | 0.21375 | 0.68675 | 0.32571 | -0.22136 | 1.2 |  | 0.40874 | 0.48932 | 0.44097

## B
Vreelandseweg Hilversum, serie B
Zuurstofsonde |  |  |  | Meetwaarde in nA | [5 empty] | Concentratie in mg/l | [5 empty] | Gemiddelde concentratie
Electrode |  |  |  | 1023 |  |  | 1034 |  |  | 1023 |  |  | 1034 |  |  | Electroden |  | Plek
Sensor |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1023 | 1034
IJking |  |  | 100% | 25 | 22.5 | 17.1 | 20 | 26
|  |  | 0% | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 1.1
|  |  | Cverz. | [6 empty] | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1
PNR | X | Y | DPT
1 | 47.5 | 9.4 | 0.4 | 24 | 7.2 | 15.5 | 25 | 16 |  | 12.5402 | 3.9479 | 11.8373 | 16.6405 | 7.839 |  | 9.4418 | 12.2397 | 10.561
| 47.5 | 9.4 | 0.55 | 6 | 3 | 4 | 31 | 25 |  | 2.4632 | 1.4356 | 2.762 | 20.8892 | 12.5739 |  | 2.2203 | 16.7315 | 8.0248
| 47.5 | 9.4 | 0.85 | 4.5 | 2.6 | 1 | 4 | 2.2 |  | 1.6235 | 1.1963 | 0.39458 | 1.7703 | 0.57871 |  | 1.0715 | 1.1745 | 1.1127
| 47.5 | 9.4 | 1.05 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 3.5 | 1.5 |  | -0.055983 | 0.3589 | 0.23675 | 1.4162 | 0.21044 |  | 0.17989 | 0.81333 | 0.43327
| 47.5 | 9.4 | 1.3 | 5 | 2.4 | 0.6 | 15 | 23 |  | 1.9034 | 1.0767 | 0.078916 | 9.5595 | 11.5217 |  | 1.0197 | 10.5406 | 4.828
| 47.5 | 9.4 | 1.55 | 13 | 3 | 1.8 | 18 | 15 |  | 6.3821 | 1.4356 | 1.0259 | 11.6838 | 7.3129 |  | 2.9479 | 9.4983 | 5.568
| 47.5 | 9.4 | 1.75 | 7 | 3.3 | 3.3 | 13 | 8.2 |  | 3.0231 | 1.6151 | 2.2096 | 8.1432 | 3.7353 |  | 2.2826 | 5.9393 | 3.7453
| 47.5 | 9.4 | 2 | 3.3 | 3.3 | 1.5 | 19 | 2.3 |  | 0.95171 | 1.6151 | 0.78916 | 12.3919 | 0.63133 |  | 1.1186 | 6.5116 | 3.2758
| 47.5 | 9.4 | 2.3 | 4 | 2.6 | 1.5 | 4.8 | 1.3 |  | 1.3436 | 1.1963 | 0.78916 | 2.3368 | 0.10522 |  | 1.1097 | 1.221 | 1.1542
| 47.5 | 9.4 | 2.6 | 1 | 1.1 | 0.8 | 5 | 1 |  | -0.3359 | 0.29909 | 0.23675 | 2.4784 | -0.05261 |  | 0.066645 | 1.2129 | 0.52514
| 47.5 | 9.4 | 2.75 | 2.2 | 2.5 | 1.1 | 1.9 | 0.6 |  | 0.3359 | 1.1365 | 0.47349 | 0.28324 | -0.26305 |  | 0.64864 | 0.010096 | 0.39322
| 47.5 | 9.4 | 3.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 2.1 | 1.1 |  | 0.11197 | 0.53836 | 0.55241 | 0.42486 | 0 |  | 0.40091 | 0.21243 | 0.32552
IJking |  |  | 100% | 23.9 | 25.9 | 23 | 34 | 29.6
|  |  | 0% | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | 0.3
|  |  | Cverz. | [6 empty] | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4
PNR | X | Y | DPT
2 | 41.4 | 9.4 | 0.01 | 18.5 | 15.1 | 14.2 | 17 | 10.3 |  | 8.7235 | 6.4355 | 6.8606 | 5.3626 | 3.8908 |  | 7.3399 | 4.6267 | 6.2546
| 41.4 | 9.4 | 0.3 | 17.4 | 6.8 | 9.7 | 11.1 | 14.6 |  | 8.1783 | 2.6202 | 4.5394 | 3.2673 | 5.5638 |  | 5.1126 | 4.4156 | 4.8338
| 41.4 | 9.4 | 0.5 | 7 | 6.8 | 2.9 | 17.1 | 9.3 |  | 3.0235 | 2.6202 | 1.0317 | 5.3981 | 3.5017 |  | 2.2251 | 4.4499 | 3.115
| 41.4 | 9.4 | 0.75 | 2.3 | 2.4 | 4.3 | 8.5 | 20.5 |  | 0.69391 | 0.59758 | 1.7538 | 2.3439 | 7.8594 |  | 1.0151 | 5.1017 | 2.6497
| 41.4 | 9.4 | 1 | 2.1 | 2.3 | 1.5 | 26.1 | 11.5 |  | 0.59478 | 0.55161 | 0.3095 | 8.5944 | 4.3577 |  | 0.4853 | 6.476 | 2.8816
| 41.4 | 9.4 | 1.25 | 3.5 | 4.4 | 1.4 | 16.1 | 5 |  | 1.2887 | 1.5169 | 0.25792 | 5.043 | 1.8287 |  | 1.0212 | 3.4358 | 1.987
| 41.4 | 9.4 | 1.5 | 7 | 6.6 | 3.5 | 24 | 22 |  | 3.0235 | 2.5282 | 1.3412 | 7.8486 | 8.443 |  | 2.2976 | 8.1458 | 4.6369
| 41.4 | 9.4 | 1.7 | 6.5 | 7.1 | 6.8 | 2.9 | 11.4 |  | 2.7757 | 2.7581 | 3.0434 | 0.35514 | 4.3188 |  | 2.8591 | 2.337 | 2.6502
| 41.4 | 9.4 | 2 | 12.7 | 7.5 | 9.6 | 19.2 | 13.8 |  | 5.8487 | 2.9419 | 4.4878 | 6.1439 | 5.2526 |  | 4.4261 | 5.6982 | 4.935
| 41.4 | 9.4 | 2.3 | 21 | 19 | 25.6 | 26.7 | 14.1 |  | 9.9626 | 8.2282 | 12.7412 | 8.8075 | 5.3693 |  | 10.3107 | 7.0884 | 9.0218
| 41.4 | 9.4 | 2.55 | 9.1 | 5.8 | 7.4 | 13 | 8.8 |  | 4.0643 | 2.1605 | 3.3529 | 3.9421 | 3.3072 |  | 3.1926 | 3.6246 | 3.3654
| 41.4 | 9.4 | 2.7 | 1.7 | 2.6 | 1.2 | 2.1 | 2.3 |  | 0.39652 | 0.68952 | 0.15475 | 0.071028 | 0.77816 |  | 0.4136 | 0.42459 | 0.41799
| 41.4 | 9.4 | 3.25 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3 | 4 |  | 1.1896 | 1.1032 | 1.1864 | 0.39065 | 1.4396 |  | 1.1597 | 0.91512 | 1.0619
3 | 35.2 | 9.5 | 0.01 | 27.1 | 53.5 | 20.7 | 11.1 | 13.1 |  | 12.9861 | 24.0871 | 10.2136 | 3.2673 | 4.9802 |  | 15.7623 | 4.1237 | 11.1069
| 35.2 | 9.5 | 0.3 | 14.6 | 5.3 | 12.5 | 35 | 20.8 |  | 6.7904 | 1.9306 | 5.9837 | 11.7551 | 7.9761 |  | 4.9016 | 9.8656 | 6.8872
| 35.2 | 9.5 | 0.55 | 11.5 | 7 | 24.5 | 10.5 | 13.5 |  | 5.2539 | 2.7121 | 12.1738 | 3.0542 | 5.1358 |  | 6.7133 | 4.095 | 5.666
| 35.2 | 9.5 | 0.7 | 10.3 | 10.8 | 10.5 | 28.6 | 14.5 |  | 4.6591 | 4.4589 | 4.952 | 9.4822 | 5.5249 |  | 4.69 | 7.5036 | 5.8154
| 35.2 | 9.5 | 1 | 8.2 | 19 | 3.9 | 25.6 | 117 |  | 3.6183 | 8.2282 | 1.5475 | 8.4168 | 45.4055 |  | 4.4647 | 26.9111 | 13.4433
| 35.2 | 9.5 | 1.25 | 57 | 19 | 9.4 | 20 | 15 |  | 27.8061 | 8.2282 | 4.3846 | 6.428 | 5.7195 |  | 13.473 | 6.0737 | 10.5133
| 35.2 | 9.5 | 1.55 | 118 | 24.4 | 13 | 18.6 | 10.4 |  | 58.0409 | 10.7105 | 6.2416 | 5.9308 | 3.9297 |  | 24.9977 | 4.9303 | 16.9707
| 35.2 | 9.5 | 1.75 | 15 | 13.1 | 16.1 | 136.4 | 66 |  | 6.9887 | 5.5161 | 7.8407 | 47.7664 | 25.5625 |  | 6.7818 | 36.6644 | 18.7349
| 35.2 | 9.5 | 2.05 | 10 | 5.1 | 6 | 29.6 | 23 |  | 4.5104 | 1.8387 | 2.6308 | 9.8374 | 8.8321 |  | 2.9933 | 9.3347 | 5.5299
| 35.2 | 9.5 | 2.25 | 5.8 | 5.5 | 13.3 | 14.5 | 10 |  | 2.4287 | 2.0226 | 6.3964 | 4.4748 | 3.7741 |  | 3.6159 | 4.1244 | 3.8193
| 35.2 | 9.5 | 2.55 | 14.1 | 6.4 | 10 | 8.5 | 9 |  | 6.5426 | 2.4363 | 4.6941 | 2.3439 | 3.385 |  | 4.5577 | 2.8645 | 3.8804
| 35.2 | 9.5 | 3.1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 1 |  | 0 | 0.045968 | 0.10317 | -0.53271 | 0.27235 |  | 0.049712 | 0 | 0
4 | 38.7 | 9.6 | 0.01 | 117.5 | 9 | 40 | 30 | 35.4 |  | 57.793 | 3.6315 | 20.1692 | 9.9794 | 13.6567 |  | 27.1979 | 11.818 | 21.046
| 38.7 | 9.6 | 0.45 | 13.2 | 8 | 14 | 2 | 15.2 |  | 6.0965 | 3.1718 | 6.7575 | 0.035514 | 5.7973 |  | 5.3419 | 2.9164 | 4.3717
| 38.7 | 9.6 | 0.6 | 60 | 63.8 | 6.3 | 18 | 8 |  | 29.293 | 28.8218 | 2.7855 | 5.7178 | 2.9959 |  | 20.3001 | 4.3568 | 13.9228
| 38.7 | 9.6 | 0.75 | 9.1 | 31 | 56 | 4.6 | 16.5 |  | 4.0643 | 13.7444 | 28.4226 | 0.95888 | 6.3031 |  | 15.4104 | 3.631 | 10.6987
| 38.7 | 9.6 | 1 | 12 | 41.5 | 12.3 | 10.5 | 15.9 |  | 5.5017 | 18.571 | 5.8805 | 3.0542 | 6.0696 |  | 9.9844 | 4.5619 | 7.8154
| 38.7 | 9.6 | 1.25 | 7.1 | 6.2 | 4.9 | 5 | 5.2 |  | 3.073 | 2.3444 | 2.0633 | 1.1009 | 1.9065 |  | 2.4936 | 1.5037 | 2.0976
| 38.7 | 9.6 | 1.55 | 23 | 28.7 | 30.9 | 7.3 | 10.3 |  | 10.9539 | 12.6871 | 15.4751 | 1.9178 | 3.8908 |  | 13.0387 | 2.9043 | 8.9849
| 38.7 | 9.6 | 1.75 | 9.3 | 5.5 | 8 | 17.2 | 14 |  | 4.1635 | 2.0226 | 3.6624 | 5.4336 | 5.3304 |  | 3.2828 | 5.382 | 4.1225
| 38.7 | 9.6 | 2 | 9.3 | 21.8 | 5.6 | 14 | 15.8 |  | 4.1635 | 9.5153 | 2.4244 | 4.2972 | 6.0307 |  | 5.3677 | 5.164 | 5.2862
| 38.7 | 9.6 | 2.25 | 2.4 | 1.8 | 2 | 7.8 | 7 |  | 0.74348 | 0.32177 | 0.56742 | 2.0953 | 2.6068 |  | 0.54422 | 2.3511 | 1.267
| 38.7 | 9.6 | 2.55 | 1.8 | 2.4 | 3.3 | 7.8 | 7 |  | 0.44609 | 0.59758 | 1.238 | 2.0953 | 2.6068 |  | 0.76056 | 2.3511 | 1.3968
| 38.7 | 9.6 | 2.8 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 3 | 8.2 |  | 0.64435 | 0.27581 | 0.51584 | 0.39065 | 3.0737 |  | 0.47866 | 1.7322 | 0.98007
| 38.7 | 9.6 | 3 | 2.2 | 2 | 1.6 | 2.9 | 6.2 |  | 0.64435 | 0.41371 | 0.36109 | 0.35514 | 2.2956 |  | 0.47305 | 1.3254 | 0.81397
5 | 29.4 | 9.2 | 0.01 | 37 | 8 | 4.5 | 21.6 | 3.7 |  | 17.893 | 3.1718 | 1.857 | 6.9963 | 1.3229 |  | 7.6406 | 4.1596 | 6.2482
| 29.4 | 9.2 | 0.35 | 2.3 | 2.6 | 1.5 | 22.9 | 24.6 |  | 0.69391 | 0.68952 | 0.3095 | 7.4579 | 9.4546 |  | 0.56431 | 8.4563 | 3.7211
| 29.4 | 9.2 | 0.55 | 2.7 | 10 | 2.6 | 16.8 | 6.7 |  | 0.89217 | 4.0911 | 0.87692 | 5.2916 | 2.4901 |  | 1.9534 | 3.8908 | 2.7284
| 29.4 | 9.2 | 0.75 | 2.6 | 5.9 | 2 | 28.1 | 30 |  | 0.84261 | 2.2065 | 0.56742 | 9.3047 | 11.5556 |  | 1.2055 | 10.4302 | 4.8954
| 29.4 | 9.2 | 1 | 3.1 | 7.1 | 3.5 | 25 | 12.3 |  | 1.0904 | 2.7581 | 1.3412 | 8.2037 | 4.6689 |  | 1.7299 | 6.4363 | 3.6125
| 29.4 | 9.2 | 1.25 | 2.2 | 3.7 | 2.3 | 9.5 | 18.4 |  | 0.64435 | 1.1952 | 0.72217 | 2.6991 | 7.0423 |  | 0.85389 | 4.8707 | 2.4606
| 29.4 | 9.2 | 1.5 | 51.5 | 19.8 | 7.9 | 15 | 3.3 |  | 25.08 | 8.596 | 3.6109 | 4.6523 | 1.1672 |  | 12.4289 | 2.9098 | 8.6213
| 29.4 | 9.2 | 1.75 | 37.2 | 8.1 | 9 | 70 | 51 |  | 17.9922 | 3.2177 | 4.1783 | 24.185 | 19.7263 |  | 8.4627 | 21.9557 | 13.8599
| 29.4 | 9.2 | 2 | 6.4 | 107 | 2.5 | 22 | 18.9 |  | 2.7261 | 48.6798 | 0.82534 | 7.1383 | 7.2369 |  | 17.4104 | 7.1876 | 13.3213
| 29.4 | 9.2 | 2.25 | 4.4 | 4.8 | 3.1 | 19.5 | 15 |  | 1.7348 | 1.7008 | 1.1348 | 6.2505 | 5.7195 |  | 1.5235 | 5.985 | 3.3081
| 29.4 | 9.2 | 2.55 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 9.3 | 9.3 |  | 0.29739 | 0.045968 | 0 | 2.628 | 3.5017 |  | 0.11445 | 3.0649 | 1.2946
| 29.4 | 9.2 | 2.85 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 5 | 4 |  | 0.44609 | 0.091935 | 0.41267 | 1.1009 | 1.4396 |  | 0.3169 | 1.2703 | 0.69824
Vreelandseweg Hilversum, serie B (vervolg)
Zuurstofsonde |  |  |  | Meetwaarde in nA | [5 empty] | Concentratie in mg/l | [5 empty] | Gemiddelde concentratie
Electrode |  |  |  | 1023 |  |  | 1034 |  |  | 1023 |  |  | 1034 |  |  | Electroden |  | Plek
Sensor |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1023 | 1034
IJking |  |  | 100% | 28.4 | 29.2 | 23.6 | 34 | 29.7
|  |  | 0% | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1
|  |  | Cverz. | [6 empty] | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4
PNR | X | Y | DPT
6 | 41.5 | 15 | 0.01 | 30 | 35 | 6 | 60 | 49 |  | 12.0706 | 13.6722 | 2.4027 | 20.2743 | 18.8331 |  | 9.3818 | 19.5537 | 13.4506
| 41.5 | 15 | 0.35 | 15 | 12 | 5 | 70 | 110 |  | 5.7838 | 4.6619 | 1.8915 | 23.6874 | 42.3264 |  | 4.1124 | 33.0069 | 15.6702
| 41.5 | 15 | 0.55 | 22 | 15 | 5 | 20 | 14 |  | 8.7176 | 5.8371 | 1.8915 | 6.6216 | 5.3534 |  | 5.4821 | 5.9875 | 5.6842
| 41.5 | 15 | 0.75 | 6 | 15 | 8 | 24 | 57 |  | 2.0118 | 5.8371 | 3.4251 | 7.9868 | 21.9142 |  | 3.758 | 14.9505 | 8.235
| 41.5 | 15 | 0.95 | 12 | 13 | 33 | 23.2 | 23 |  | 4.5265 | 5.0536 | 16.2054 | 7.7138 | 8.8196 |  | 8.5952 | 8.2667 | 8.4638
| 41.5 | 15 | 1.25 | 49 | 12 | 16 | 84 | 92 |  | 20.0338 | 4.6619 | 7.5148 | 28.4659 | 35.3939 |  | 10.7368 | 31.9299 | 19.2141
| 41.5 | 15 | 1.5 | 24 | 30 | 15 | 130 | 130 |  | 9.5559 | 11.7134 | 7.0036 | 44.1665 | 50.0291 |  | 9.4243 | 47.0978 | 24.4937
| 41.5 | 15 | 1.6 | 24 | 5 | 5 | 12 | 136 |  | 9.5559 | 1.9196 | 1.8915 | 3.891 | 52.3399 |  | 4.4556 | 28.1154 | 13.9196
| 41.5 | 15 | 2.05 | 5 | 7 | 8 | 136 | 25 |  | 1.5926 | 2.7031 | 3.4251 | 46.2144 | 9.5899 |  | 2.5736 | 27.9021 | 12.705
| 41.5 | 15 | 2.3 | 8 | 8 | 8 | 40 | 18 |  | 2.85 | 3.0948 | 3.4251 | 13.4479 | 6.8939 |  | 3.1233 | 10.1709 | 5.9424
| 41.5 | 15 | 2.55 | 6 | 9 | 4 | 12 | 13 |  | 2.0118 | 3.4866 | 1.3803 | 3.891 | 4.9682 |  | 2.2929 | 4.4296 | 3.1476
| 41.5 | 15 | 2.85 | 2.7 | 1.5 | 3 | 3 | 2 |  | 0.62868 | 0.54845 | 0.86906 | 0.81916 | 0.73176 |  | 0.68206 | 0.77546 | 0.71942
| 41.5 | 15 | 3 | 2 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1 |  | 0.33529 | 0.27423 | -0.25561 | 0.23892 | 0.34662 |  | 0.11797 | 0.29277 | 0.18789
7 | 41.4 | 12 | 0.01 | 7 | 45 | 40 | 21 | 32 |  | 2.4309 | 17.5897 | 19.7839 | 6.9629 | 12.2858 |  | 13.2681 | 9.6243 | 11.8106
| 41.4 | 12 | 0.35 | 2.8 | 64 | 28 | 70 | 65 |  | 0.67059 | 25.033 | 13.6493 | 23.6874 | 24.9953 |  | 13.1176 | 24.3413 | 17.6071
| 41.4 | 12 | 0.55 | 30 | 28 | 3.7 | 53 | 44 |  | 12.0706 | 10.9299 | 1.2269 | 17.885 | 16.9074 |  | 8.0758 | 17.3962 | 11.804
| 41.4 | 12 | 0.75 | 4.7 | 7.5 | 3.1 | 23 | 85 |  | 1.4669 | 2.899 | 0.92018 | 7.6455 | 32.698 |  | 1.762 | 20.1717 | 9.1259
| 41.4 | 12 | 1.05 | 2.2 | 5 | 4.7 | 1.4 | 34 |  | 0.41912 | 1.9196 | 1.7381 | 0.27305 | 13.0561 |  | 1.3589 | 6.6646 | 3.4812
| 41.4 | 12 | 1.3 | 65 | 11.4 | 60 | 7 | 3.7 |  | 26.7397 | 4.4268 | 30.0081 | 2.1844 | 1.3865 |  | 20.3915 | 1.7855 | 12.9491
| 41.4 | 12 | 1.55 | 4 | 7 | 3.5 | 8 | 19 |  | 1.1735 | 2.7031 | 1.1247 | 2.5257 | 7.2791 |  | 1.6671 | 4.9024 | 2.9612
| 41.4 | 12 | 1.75 | 8 | 5.6 | 3.5 | 8.8 | 9 |  | 2.85 | 2.1546 | 1.1247 | 2.7988 | 3.4277 |  | 2.0431 | 3.1133 | 2.4712
| 41.4 | 12 | 2.05 | 14 | 7 | 4.5 | 26 | 11 |  | 5.3647 | 2.7031 | 1.6359 | 8.6695 | 4.198 |  | 3.2346 | 6.4337 | 4.5142
| 41.4 | 12 | 2.25 | 7.7 | 20 | 21.3 | 28 | 16 |  | 2.7243 | 7.7959 | 10.2242 | 9.3521 | 6.1236 |  | 6.9148 | 7.7379 | 7.244
| 41.4 | 12 | 2.55 | 10.8 | 5.8 | 5.7 | 9.2 | 16 |  | 4.0235 | 2.233 | 2.2493 | 2.9353 | 6.1236 |  | 2.8353 | 4.5295 | 3.513
| 41.4 | 12 | 2.85 | 0.1 | 1 | 0.8 | 1.8 | 2.8 |  | -0.46103 | 0.35258 | -0.25561 | 0.40958 | 1.0399 |  | 0 | 0.72472 | 0.21708
| 41.4 | 12 | 3.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1 |  | -0.46103 | 0.078351 | -0.61345 | -0.17066 | 0.34662 |  | 0 | 0.087981 | 0
8 | 47.6 | 15 | 0.01 | 54 | 7 | 49 | 7 | 40 |  | 22.1294 | 2.7031 | 24.3848 | 2.1844 | 15.3669 |  | 16.4058 | 8.7757 | 13.3537
| 47.6 | 15 | 0.75 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 74 | 40 |  | -0.29338 | 0.078351 | -0.40897 | 25.0527 | 15.3669 |  | 0 | 20.2098 | 7.9591
| 47.6 | 15 | 1.05 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 1.4 |  | 0.25147 | 0.19588 | -0.46009 | 0.27305 | 0.50068 |  | 0 | 0.38686 | 0.1522
| 47.6 | 15 | 1.3 | 5 | 0.5 | 2.3 | 48 | 1.5 |  | 1.5926 | 0.1567 | 0.51121 | 16.1784 | 0.53919 |  | 0.75352 | 8.3588 | 3.7956
| 47.6 | 15 | 1.55 | 13 | 7 | 10 | 4.7 | 5 |  | 4.9456 | 2.7031 | 4.4475 | 1.3994 | 1.8872 |  | 4.0321 | 1.6433 | 3.0766
| 47.6 | 15 | 1.75 | 5.1 | 6 | 3.4 | 8.8 | 19 |  | 1.6346 | 2.3113 | 1.0735 | 2.7988 | 7.2791 |  | 1.6731 | 5.0389 | 3.0195
| 47.6 | 15 | 2.05 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 2.1 | 6 |  | 0 | 0.27423 | -0.46009 | 0.51198 | 2.2723 |  | 0 | 1.3921 | 0.51968
| 47.6 | 15 | 2.25 | 1 | 2.1 | 0.4 | 1.3 | 2.1 |  | -0.083824 | 0.78351 | -0.46009 | 0.23892 | 0.77027 |  | 0.079864 | 0.5046 | 0.24976
| 47.6 | 15 | 2.55 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 2.5 | 1.9 |  | -0.20956 | 0.39175 | -0.46009 | 0.6485 | 0.69324 |  | 0 | 0.67087 | 0.21277
| 47.6 | 15 | 2.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |  | -0.46103 | 0.11753 | -0.61345 | -0.034132 | 0.15405 |  | 0 | 0.059961 | 0
| 47.6 | 15 | 3.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -0.33529 | 0.039175 | -0.61345 | -0.1024 | 0.038514 |  | 0 | 0 | 0
9 | 48.1 | 19.2 | 0.01 | 28 | 29 | 72 | 86 | 17 |  | 11.2324 | 11.3216 | 36.1426 | 29.1485 | 6.5088 |  | 19.5655 | 17.8286 | 18.8708
| 48.1 | 19.2 | 0.3 | 5.6 | 0.9 | 1.7 | 63.5 | 51 |  | 1.8441 | 0.3134 | 0.20448 | 21.4689 | 19.6034 |  | 0.78733 | 20.5361 | 8.6868
| 48.1 | 19.2 | 0.65 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |  | -0.33529 | 0.039175 | -0.61345 | -0.1024 | 0.15405 |  | 0 | 0.025829 | 0
| 48.1 | 19.2 | 1.05 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |  | -0.29338 | 0.27423 | -0.35785 | -0.034132 | 0.11554 |  | 0 | 0.040704 | 0
| 48.1 | 19.2 | 1.25 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.5 |  | -0.50294 | 0 | -0.7157 | -0.1024 | 0.15405 |  | 0 | 0.025829 | 0
| 48.1 | 19.2 | 1.55 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 2 | 3.5 |  | -0.16765 | 0.27423 | -0.35785 | 0.47784 | 1.3095 |  | 0 | 0.89365 | 0.30721
| 48.1 | 19.2 | 1.75 | 0.9 | 1.2 | 2.4 | 0.5 | 1.8 |  | -0.12574 | 0.43093 | 0.56233 | -0.034132 | 0.65473 |  | 0.28917 | 0.3103 | 0.29762
| 48.1 | 19.2 | 2.05 | 2.8 | 1.7 | 10 | 7.5 | 1.3 |  | 0.67059 | 0.6268 | 4.4475 | 2.3551 | 0.46216 |  | 1.915 | 1.4086 | 1.7124
| 48.1 | 19.2 | 2.25 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 25 | 5.5 |  | -0.20956 | 0.19588 | -0.51121 | 8.3281 | 2.0797 |  | 0 | 5.2039 | 1.9766
| 48.1 | 19.2 | 2.5 | 20 | 6.6 | 1.1 | 4.2 | 3.4 |  | 7.8794 | 2.5464 | -0.10224 | 1.2287 | 1.2709 |  | 3.4412 | 1.2498 | 2.5646
| 48.1 | 19.2 | 2.8 | 5.5 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 3.1 |  | 1.8022 | 0.27423 | -0.40897 | 0.37545 | 1.1554 |  | 0.55582 | 0.76543 | 0.63966
IJking |  |  | 100% | 32.4 | 25 | 28.1 | 42 | 32.4
|  |  | 0% | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1
|  |  | Cverz. | [6 empty] | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4
PNR | X | Y | DPT
10 | 53.5 | 15 | 0.01 | 57 | 23 | 48 | 57 | 32 |  | 20.1638 | 8.9711 | 23.8735 | 19.2503 | 12.2858 |  | 17.6695 | 15.7681 | 16.9089
| 53.5 | 15 | 0.75 | 22 | 6.1 | 2.3 | 5.2 | 1.7 |  | 7.695 | 2.3505 | 0.51121 | 1.5701 | 0.61622 |  | 3.5189 | 1.0931 | 2.5486
| 53.5 | 15 | 1.05 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 3.6 |  | 0 | 0.27423 | -0.20448 | 0.30719 | 1.348 |  | 0.023247 | 0.82758 | 0.34498
| 53.5 | 15 | 1.25 | 0.5 | 0.5 | 2.2 | 10.4 | 40 |  | 0.035625 | 0.1567 | 0.46009 | 3.3449 | 15.3669 |  | 0.21747 | 9.3559 | 3.8728
| 53.5 | 15 | 1.55 | 22 | 15 | 13 | 19 | 22 |  | 7.695 | 5.8371 | 5.9812 | 6.2802 | 8.4345 |  | 6.5044 | 7.3573 | 6.8456
| 53.5 | 15 | 1.8 | 4.7 | 0.8 | 1.2 | 3 | 1.6 |  | 1.5319 | 0.27423 | -0.051121 | 0.81916 | 0.5777 |  | 0.58499 | 0.69843 | 0.63037
| 53.5 | 15 | 2.05 | 8.5 | 5.6 | 7.5 | 1.2 | 1.9 |  | 2.8856 | 2.1546 | 3.1695 | 0.20479 | 0.69324 |  | 2.7366 | 0.44902 | 1.8216
| 53.5 | 15 | 2.2 | 34 | 2.5 | 1.5 | 3.4 | 5.7 |  | 11.97 | 0.94021 | 0.10224 | 0.95569 | 2.1568 |  | 4.3375 | 1.5562 | 3.225
| 53.5 | 15 | 2.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1 |  | -0.07125 | 0.11753 | -0.66457 | -0.068263 | 0.34662 |  | 0 | 0.13918 | 0
| 53.5 | 15 | 2.75 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.8 |  | -0.035625 | 0.1567 | -0.61345 | -0.034132 | 0.26959 |  | 0 | 0.11773 | 0
| 53.5 | 15 | 3.05 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.8 |  | -0.07125 | 0.19588 | -0.66457 | -0.1024 | 0.26959 |  | 0 | 0.0836 | 0
11 | 53.6 | 19.1 | 0.01 | 4.8 | 2.5 | 50 |  | 78 |  | 1.5675 | 0.94021 | 24.896 | -0.20479 | 30.002 |  | 9.1346 | 14.8986 | 11.4402
| 53.6 | 19.1 | 0.3 | 12 | 10 | 8.5 |  | 13 |  | 4.1325 | 3.8784 | 3.6807 | -0.20479 | 4.9682 |  | 3.8972 | 2.3817 | 3.291
| 53.6 | 19.1 | 0.65 | 4 | 8.2 | 5.1 |  | 8.8 |  | 1.2825 | 3.1732 | 1.9426 | -0.20479 | 3.3507 |  | 2.1328 | 1.5729 | 1.9088
| 53.6 | 19.1 | 0.95 | 0.8 | 0.5 | 0.4 |  | 0.6 |  | 0.1425 | 0.1567 | -0.46009 | -0.20479 | 0.19257 |  | 0 | 0 | 0
| 53.6 | 19.1 | 1.25 | 3.1 | 1.6 | 4.4 |  | 63 |  | 0.96188 | 0.58763 | 1.5848 | -0.20479 | 24.225 |  | 1.0448 | 12.0101 | 5.4309
| 53.6 | 19.1 | 1.5 | 3.2 | 2.1 | 1.4 |  | 4.2 |  | 0.9975 | 0.78351 | 0.051121 | -0.20479 | 1.5791 |  | 0.61071 | 0.68713 | 0.64128
| 53.6 | 19.1 | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 0.5 |  | 6.1 |  | 0.17813 | 0.39175 | -0.40897 | -0.20479 | 2.3108 |  | 0.053636 | 1.053 | 0.45339
| 53.6 | 19.1 | 2.05 | 2.5 | 1.4 | 11.5 |  | 10.8 |  | 0.74813 | 0.50928 | 5.2143 | -0.20479 | 4.1209 |  | 2.1573 | 1.9581 | 2.0776
| 53.6 | 19.1 | 2.25 | 5.1 | 5.5 | 3.2 |  | 3 |  | 1.6744 | 2.1155 | 0.9713 | -0.20479 | 1.1169 |  | 1.587 | 0.45605 | 1.1346
| 53.6 | 19.1 | 2.45 | 85 | 2.7 | 4.9 |  | 4.2 |  | 30.1387 | 1.0186 | 1.8404 | -0.20479 | 1.5791 |  | 10.9992 | 0.68713 | 6.8744
| 53.6 | 19.1 | 2.8 | 1 | 0.6 | 0.5 |  | 1.6 |  | 0.21375 | 0.19588 | -0.40897 | -0.20479 | 0.5777 |  | 0.00021923 | 0.18646 | 0.074714
| 53.6 | 19.1 | 3 | 1.1 | 1 | 0.8 |  | 1.2 |  | 0.24938 | 0.35258 | -0.25561 | -0.20479 | 0.42365 |  | 0.11545 | 0.10943 | 0.11304
Vreelandseweg Hilversum, serie B (vervolg)
Zuurstofsonde |  |  |  | Meetwaarde in nA | [5 empty] | Concentratie in mg/l | [5 empty] | Gemiddelde concentratie
Electrode |  |  |  | 1023 |  |  | 1034 |  |  | 1023 |  |  | 1034 |  |  | Electroden |  | Plek
Sensor |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1023 | 1034
IJking |  |  | 100% | 32.4 | 25 | 28.1 | 42 | 32.4
|  |  | 0% | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1
|  |  | Cverz. | [6 empty] | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4
PNR | X | Y | DPT
12 | 53.5 | 9.7 | 0.01 | 62 | 71 | 65 |  | 82 |  | 21.945 | 27.7753 | 32.5641 | -0.20479 | 31.5426 |  | 27.4281 | 15.6689 | 22.7244
| 53.5 | 9.7 | 0.55 | 92 | 10 | 11 |  | 11 |  | 32.6325 | 3.8784 | 4.9587 | -0.20479 | 4.198 |  | 13.8232 | 1.9966 | 9.0926
| 53.5 | 9.7 | 1.05 | 16 | 18 | 60 |  | 27 |  | 5.5575 | 7.0124 | 30.0081 | -0.20479 | 10.3601 |  | 14.1926 | 5.0777 | 10.5467
| 53.5 | 9.7 | 1.25 | 18 | 16 | 7.8 |  | 26 |  | 6.27 | 6.2289 | 3.3229 | -0.20479 | 9.975 |  | 5.2739 | 4.8851 | 5.1184
| 53.5 | 9.7 | 1.5 | 1.6 | 50 | 12.7 |  | 22 |  | 0.4275 | 19.5485 | 5.8278 | -0.20479 | 8.4345 |  | 8.6013 | 4.1148 | 6.8067
| 53.5 | 9.7 | 1.85 | 56 | 94 | 17 |  | 136 |  | 19.8075 | 36.7856 | 8.026 | -0.20479 | 52.3399 |  | 21.5397 | 26.0675 | 23.3508
| 53.5 | 9.7 | 2.1 | 7 | 9 | 4.9 |  | 19 |  | 2.3512 | 3.4866 | 1.8404 | -0.20479 | 7.2791 |  | 2.5594 | 3.5371 | 2.9505
| 53.5 | 9.7 | 2.3 | 3 | 4.4 | 1.9 |  | 8.4 |  | 0.92625 | 1.6845 | 0.30673 | -0.20479 | 3.1966 |  | 0.9725 | 1.4959 | 1.1819
| 53.5 | 9.7 | 2.55 | 4.6 | 3.2 | 3 |  | 5.1 |  | 1.4962 | 1.2144 | 0.86906 | -0.20479 | 1.9257 |  | 1.1932 | 0.86044 | 1.0601
| 53.5 | 9.7 | 2.9 | 5.6 | 3.8 | 2.2 |  | 5.7 |  | 1.8525 | 1.4495 | 0.46009 | -0.20479 | 2.1568 |  | 1.254 | 0.97598 | 1.1428
13 | 53.6 | 12.1 | 0.01 | 52 | 74 | 73 |  | 136 |  | 18.3825 | 28.9505 | 36.6538 | -0.20479 | 52.3399 |  | 27.9956 | 26.0675 | 27.2244
| 53.6 | 12.1 | 0.3 | 10 | 5.8 | 22 |  | 23 |  | 3.42 | 2.233 | 10.5821 | -0.20479 | 8.8196 |  | 5.4117 | 4.3074 | 4.97
| 53.6 | 12.1 | 0.75 | 4.9 | 25 | 4.3 |  | 8.6 |  | 1.6031 | 9.7546 | 1.5336 | -0.20479 | 3.2736 |  | 4.2971 | 1.5344 | 3.1921
| 53.6 | 12.1 | 1 | 18 | 14 | 11 |  | 12 |  | 6.27 | 5.4454 | 4.9587 | -0.20479 | 4.5831 |  | 5.558 | 2.1892 | 4.2105
| 53.6 | 12.1 | 1.25 | 8.2 | 2.7 | 24 |  | 13 |  | 2.7787 | 1.0186 | 11.6045 | -0.20479 | 4.9682 |  | 5.1339 | 2.3817 | 4.033
| 53.6 | 12.1 | 1.45 | 24 | 11 | 2.7 |  | 12 |  | 8.4075 | 4.2701 | 0.7157 | -0.20479 | 4.5831 |  | 4.4644 | 2.1892 | 3.5543
| 53.6 | 12.1 | 1.75 | 3.2 | 3 | 2.3 |  | 3.1 |  | 0.9975 | 1.1361 | 0.51121 | -0.20479 | 1.1554 |  | 0.8816 | 0.47531 | 0.71908
| 53.6 | 12.1 | 2 | 3 | 2.7 | 1.6 |  | 3.6 |  | 0.92625 | 1.0186 | 0.15336 | -0.20479 | 1.348 |  | 0.69939 | 0.57159 | 0.64827
| 53.6 | 12.1 | 2.25 | 4.2 | 3 | 4.1 |  | 5.3 |  | 1.3538 | 1.1361 | 1.4314 | -0.20479 | 2.0027 |  | 1.3071 | 0.89896 | 1.1438
| 53.6 | 12.1 | 2.55 | 3.1 | 3.3 | 2.4 |  | 5.1 |  | 0.96188 | 1.2536 | 0.56233 | -0.20479 | 1.9257 |  | 0.92594 | 0.86044 | 0.89974
| 53.6 | 12.1 | 2.95 | 2 | 1.7 | 5.1 |  | 2.6 |  | 0.57 | 0.6268 | 1.9426 | -0.20479 | 0.96284 |  | 1.0465 | 0.37902 | 0.77949
14 | 47.5 | 5.3 | 0.01 | 5.8 | 17 | 6.3 |  | 12.2 |  | 1.9237 | 6.6206 | 2.5561 | -0.20479 | 4.6601 |  | 3.7001 | 2.2277 | 3.1112
| 47.5 | 5.3 | 0.35 | 17 | 8.2 | 3.7 |  | 22 |  | 5.9138 | 3.1732 | 1.2269 | -0.20479 | 8.4345 |  | 3.438 | 4.1148 | 3.7087
| 47.5 | 5.3 | 0.55 | 12 | 10 | 1.7 |  | 27 |  | 4.1325 | 3.8784 | 0.20448 | -0.20479 | 10.3601 |  | 2.7384 | 5.0777 | 3.6741
| 47.5 | 5.3 | 0.8 | 2.4 | 1.6 | 2.6 |  | 10 |  | 0.7125 | 0.58763 | 0.66457 | -0.20479 | 3.8128 |  | 0.6549 | 1.804 | 1.1146
| 47.5 | 5.3 | 1.05 | 6.7 | 19 | 13 |  | 14 |  | 2.2444 | 7.4041 | 5.9812 | -0.20479 | 5.3534 |  | 5.2099 | 2.5743 | 4.1557
| 47.5 | 5.3 | 1.35 | 7.5 | 3.5 | 2.8 |  | 7 |  | 2.5294 | 1.332 | 0.76682 | -0.20479 | 2.6574 |  | 1.5427 | 1.2263 | 1.4162
| 47.5 | 5.3 | 1.65 | 7.2 | 15.1 | 6.7 |  | 7.2 |  | 2.4225 | 5.8763 | 2.7605 | -0.20479 | 2.7345 |  | 3.6864 | 1.2648 | 2.7178
| 47.5 | 5.3 | 1.9 | 3 | 5.5 | 8.5 |  | 4.3 |  | 0.92625 | 2.1155 | 3.6807 | -0.20479 | 1.6176 |  | 2.2408 | 0.70639 | 1.627
| 47.5 | 5.3 | 2.15 | 0.8 | 0.8 | 1.7 |  | 6.4 |  | 0.1425 | 0.27423 | 0.20448 | -0.20479 | 2.4264 |  | 0.20707 | 1.1108 | 0.56855
| 47.5 | 5.3 | 2.45 | 0.6 | 2 | 1.8 |  | 7.2 |  | 0.07125 | 0.74433 | 0.25561 | -0.20479 | 2.7345 |  | 0.35706 | 1.2648 | 0.72017
| 47.5 | 5.3 | 2.8 | 3.8 | 1.2 | 3.5 |  | 13 |  | 1.2112 | 0.43093 | 1.1247 | -0.20479 | 4.9682 |  | 0.92228 | 2.3817 | 1.5061
| 47.5 | 5.3 | 3.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |  | 3.7 |  | 0.07125 | 0.11753 | -0.40897 | -0.20479 | 1.3865 |  | 0 | 0.59085 | 0.1923
15 | 41.5 | 5.4 | 0.01 | 3.8 | 91 | 5.7 |  | 10.1 |  | 1.2112 | 35.6103 | 2.2493 | -0.20479 | 3.8514 |  | 13.0236 | 1.8233 | 8.5435
| 41.5 | 5.4 | 0.35 | 18 | 8.2 | 6.4 |  | 14 |  | 6.27 | 3.1732 | 2.6072 | -0.20479 | 5.3534 |  | 4.0168 | 2.5743 | 3.4398
| 41.5 | 5.4 | 0.55 | 10 | 6 | 4.6 |  | 19 |  | 3.42 | 2.3113 | 1.687 | -0.20479 | 7.2791 |  | 2.4728 | 3.5371 | 2.8985
| 41.5 | 5.4 | 0.8 | 6.3 | 5.7 | 6.1 |  | 18 |  | 2.1019 | 2.1938 | 2.4538 | -0.20479 | 6.8939 |  | 2.2498 | 3.3446 | 2.6877
| 41.5 | 5.4 | 1.1 | 13 | 18 | 3.8 |  | 17 |  | 4.4887 | 7.0124 | 1.278 | -0.20479 | 6.5088 |  | 4.2597 | 3.152 | 3.8166
| 41.5 | 5.4 | 1.3 | 5.3 | 3.8 | 17 |  | 12 |  | 1.7456 | 1.4495 | 8.026 | -0.20479 | 4.5831 |  | 3.7404 | 2.1892 | 3.1199
| 41.5 | 5.4 | 1.55 | 3.4 | 5.4 | 2.8 |  | 39 |  | 1.0688 | 2.0763 | 0.76682 | -0.20479 | 14.9818 |  | 1.304 | 7.3885 | 3.7378
| 41.5 | 5.4 | 2.15 | 1.4 | 1.8 | 0.7 |  | 2.5 |  | 0.35625 | 0.66598 | -0.30673 | -0.20479 | 0.92432 |  | 0.2385 | 0.35977 | 0.28701
| 41.5 | 5.4 | 2.3 | 0.7 | 1.2 | 0.4 |  | 1.9 |  | 0.10687 | 0.43093 | -0.46009 | -0.20479 | 0.69324 |  | 0.025904 | 0.24423 | 0.11323
| 41.5 | 5.4 | 2.55 | 0.5 | 0.8 | 0.1 |  | 1.4 |  | 0.035625 | 0.27423 | -0.61345 | -0.20479 | 0.50068 |  | 0 | 0.14794 | 0
| 41.5 | 5.4 | 2.7 | 5.3 | 11 | 6.6 |  | 2.3 |  | 1.7456 | 4.2701 | 2.7094 | -0.20479 | 0.8473 |  | 2.9084 | 0.32125 | 1.8735
16 | 37.9 | 12.1 | 0.01 | 3.4 | 2.5 | 4.6 |  | 48 |  | 1.0688 | 0.94021 | 1.687 | -0.20479 | 18.448 |  | 1.232 | 9.1216 | 4.3878
| 37.9 | 12.1 | 0.3 | 7 | 4.6 | 4.7 |  | 20 |  | 2.3512 | 1.7629 | 1.7381 | -0.20479 | 7.6642 |  | 1.9508 | 3.7297 | 2.6623
| 37.9 | 12.1 | 0.65 | 19 | 17 | 36 |  | 8.4 |  | 6.6263 | 6.6206 | 17.739 | -0.20479 | 3.1966 |  | 10.3286 | 1.4959 | 6.7955
| 37.9 | 12.1 | 1.05 | 5.4 | 8.6 | 4.1 |  | 12.6 |  | 1.7812 | 3.3299 | 1.4314 | -0.20479 | 4.8142 |  | 2.1808 | 2.3047 | 2.2304
| 37.9 | 12.1 | 1.15 | 2.7 | 2.3 | 2.2 |  | 11 |  | 0.81938 | 0.86186 | 0.46009 | -0.20479 | 4.198 |  | 0.71377 | 1.9966 | 1.2269
| 37.9 | 12.1 | 1.35 | 2 | 2 | 3.5 |  | 11 |  | 0.57 | 0.74433 | 1.1247 | -0.20479 | 4.198 |  | 0.813 | 1.9966 | 1.2864
| 37.9 | 12.1 | 1.5 | 2.5 | 2.4 | 1.2 |  | 7.4 |  | 0.74813 | 0.90103 | -0.051121 | -0.20479 | 2.8115 |  | 0.53268 | 1.3033 | 0.84095
| 37.9 | 12.1 | 1.75 | 5.8 | 65 | 20 |  | 9 |  | 1.9237 | 25.4247 | 9.5596 | -0.20479 | 3.4277 |  | 12.3027 | 1.6115 | 8.0262
| 37.9 | 12.1 | 2 | 7.1 | 5.6 | 3.2 |  | 6.1 |  | 2.3869 | 2.1546 | 0.9713 | -0.20479 | 2.3108 |  | 1.8376 | 1.053 | 1.5238
| 37.9 | 12.1 | 2.3 | 3.8 | 6.7 | 4.4 |  | 7.1 |  | 1.2112 | 2.5856 | 1.5848 | -0.20479 | 2.6959 |  | 1.7939 | 1.2456 | 1.5745
| 37.9 | 12.1 | 2.6 | 4 | 4 | 2.6 |  | 18 |  | 1.2825 | 1.5278 | 0.66457 | -0.20479 | 6.8939 |  | 1.1583 | 3.3446 | 2.0328
| 37.9 | 12.1 | 2.85 | 0.9 | 1.6 | 0.8 |  | 2.3 |  | 0.17813 | 0.58763 | -0.25561 | -0.20479 | 0.8473 |  | 0.17005 | 0.32125 | 0.23053